## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỆ THỐNG GIÁM SÁT
CHẤT LƯỢNG
KHÔNG KHÍ MINI
NHÓM 11
GVHD: ThS. Võ Lê Phúc Hậu
Notes: Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ MINI
Môn học: Hệ thống nhúng
GVHD: ThS. Võ Lê Phúc Hậu
NHÓM 11
Họ và tên | Mã số sinh viên
Trang Sĩ Hoàng | 24162035
Vũ Trọng Hưng | 24162053
Võ Văn Trường Kha | 24162054
TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 2
Thành viên và phân công nhiệm vụ
Nhóm 11
02
Thành viên | MSSV | Nhiệm vụ
Trang Sĩ Hoàng | 24162035 | Lập trình hệ thống, nạp code ESP32-S3
Vũ Trọng Hưng | 24162053 | Thực hiện báo cáo, hỗ trợ phần cứng và phần mềm
Võ Văn Trường Kha | 24162054 | Nối mạch, lắp ráp cảm biến
Notes: Thành viên và phân công nhiệm vụ
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Phân công nhiệm vụ của các thành viên Nhóm 11 trong quá trình thực hiện đồ án.
STT | Họ và tên | MSSV | Nhiệm vụ được phân công
1 | Trang Sĩ Hoàng | 24162035 | Lập trình hệ thống và nạp code cho ESP32-S3.
2 | Vũ Trọng Hưng | 24162053 | Thực hiện báo cáo; hỗ trợ phần cứng và phần mềm.
3 | Võ Văn Trường Kha | 24162054 | Nối mạch và lắp ráp các cảm biến.
TÓM TẮT
Đồ án xây dựng mô hình giám sát không khí sử dụng ESP32-S3, MQ-2, cảm biến bụi quang và DHT22. Phiên bản cập nhật giữ LCD 1602 và Serial, đồng thời bổ sung dashboard web qua Wi-Fi, giao diện localhost trên laptop và thông báo tự động bằng bot Telegram. Dữ liệu được lấy trung bình, lọc số và kiểm tra tính hợp lệ trước khi hiển thị.
Chương trình áp dụng hai ngưỡng bật/tắt và thời gian xác nhận để hạn chế dao động trạng thái. Relay điều khiển đồng thời quạt và còi khi có cảnh báo gas, nhiệt độ cao hoặc lệnh thử T. Bụi cao, độ ẩm cao và lỗi cảm biến được thông báo trên web và Telegram, nhưng không tự tạo yêu cầu relay. Gas và bụi vẫn là số đếm ADC tương đối, chưa quy đổi thành ppm hoặc µg/m³.
Báo cáo được cập nhật theo thư mục AirMonitor_ESP32S3_BUI1500_180s. MQ-2 chờ làm nóng 180 giây; mỗi lượt đọc dùng 8 mẫu gas và 4 xung bụi, hiệu chỉnh dùng 20 lượt gas và 15 lượt bụi. Báo cáo trình bày phần cứng, phần mềm mạng, cách vận hành và kiểm thử, đồng thời phân biệt quan sát thực tế với những phép thử chưa hoàn tất.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 3
Nội dung báo cáo
Bố cục
03
Thiết kế và xử lý tại thiết bị
01. Tổng quan đề tài
02–03. Cơ sở kỹ thuật, linh kiện và kết
nối phần cứng
04–05. Thu thập dữ liệu, hiệu chỉnh,
cảnh báo và điều khiển
Phần mềm và đánh giá
06–07. Phần mềm, thời gian thực, cài
đặt và vận hành
08–09. Các vấn đề hệ thống nhúng và
phương án kiểm thử
10. Đánh giá, hạn chế và hướng phát
triển
Phiên bản BUI1500_180s bổ sung dashboard web, localhost và Telegram bên cạnh LCD và Serial.
Notes: Nội dung báo cáo
TÓM TẮT
Đồ án xây dựng mô hình giám sát không khí sử dụng ESP32-S3, MQ-2, cảm biến bụi quang và DHT22. Phiên bản cập nhật giữ LCD 1602 và Serial, đồng thời bổ sung dashboard web qua Wi-Fi, giao diện localhost trên laptop và thông báo tự động bằng bot Telegram. Dữ liệu được lấy trung bình, lọc số và kiểm tra tính hợp lệ trước khi hiển thị.
Chương trình áp dụng hai ngưỡng bật/tắt và thời gian xác nhận để hạn chế dao động trạng thái. Relay điều khiển đồng thời quạt và còi khi có cảnh báo gas, nhiệt độ cao hoặc lệnh thử T. Bụi cao, độ ẩm cao và lỗi cảm biến được thông báo trên web và Telegram, nhưng không tự tạo yêu cầu relay. Gas và bụi vẫn là số đếm ADC tương đối, chưa quy đổi thành ppm hoặc µg/m³.
Báo cáo được cập nhật theo thư mục AirMonitor_ESP32S3_BUI1500_180s. MQ-2 chờ làm nóng 180 giây; mỗi lượt đọc dùng 8 mẫu gas và 4 xung bụi, hiệu chỉnh dùng 20 lượt gas và 15 lượt bụi. Báo cáo trình bày phần cứng, phần mềm mạng, cách vận hành và kiểm thử, đồng thời phân biệt quan sát thực tế với những phép thử chưa hoàn tất.
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1.1 Lý do lựa chọn đề tài
Trong không gian sinh hoạt và học tập, nhiệt độ, độ ẩm, bụi và sự xuất hiện của khí dễ cháy là những yếu tố cần được theo dõi. Một mô hình đo tại chỗ giúp người sử dụng quan sát sự thay đổi của môi trường, đồng thời tạo điều kiện thực hành giao tiếp cảm biến, xử lý tín hiệu và điều khiển thiết bị ngoại vi.
Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống nhúng có thể vận hành liên tục, hiển thị rõ trạng thái và phản ứng theo ngưỡng được thiết lập. Phạm vi ứng dụng là mô hình học tập và trình diễn chức năng; việc suy ra chất lượng không khí theo tiêu chuẩn cần có bước hiệu chuẩn và đối chiếu riêng.
1.2 Mục tiêu và yêu cầu
Hệ thống thu thập nhiệt độ, độ ẩm và hai tín hiệu analog; hiển thị LCD; kiểm tra lỗi; điều khiển quạt, còi theo điều kiện đã định. Web cập nhật gần thời gian thực để xem số đo, biểu đồ, ngưỡng và trạng thái trên điện thoại/laptop. Telegram gửi thông báo khi trạng thái cảnh báo thay đổi và khi hết cảnh báo. Serial hỗ trợ chẩn đoán, thử relay và thử Telegram mà không cần tạo khí thử.
1.3 Sơ đồ khối hệ thống
Hình 1 Sơ đồ khối hệ thống sau khi tích hợp web và Telegram
ESP32-S3 nhận hai ngõ analog qua mạch chia áp và dữ liệu số từ DHT22. Bộ xử lý cập nhật LCD qua I2C, điều khiển relay qua GPIO6 và xuất chẩn đoán qua Serial. Qua Wi-Fi, ESP32 phục vụ web nội bộ và gửi Telegram qua Internet. Laptop chạy máy chủ localhost để chuyển tiếp dashboard và API từ ESP32; đường localhost hiện dùng Wi-Fi, không chiếm cổng USB Serial.
1.4 Phạm vi của phiên bản hiện tại
Phiên bản hiện tại có Wi-Fi AP+STA, web HTTP nội bộ, API JSON, đồng bộ giờ NTP và Telegram qua HTTPS. Dashboard có biểu đồ tối đa 5 phút và nhật ký 30 sự kiện trong phiên mở trang; lịch sử này mất khi tải lại hoặc đóng trang. Chưa ghi lịch sử bền vững vào Flash/thẻ nhớ, chưa có RTC riêng và chưa tính AQI. Bot hiện thực hiện thông báo tự động, chưa xử lý hội thoại hay lệnh điều khiển từ Telegram.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 4
Bài toán, mục tiêu và phạm vi
01 Tổng quan
04
Bài toán và mục tiêu
Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, biến thiên
tín hiệu gas và bụi trong không gian
sinh hoạt, học tập.
Thu thập, lọc và kiểm tra dữ liệu trước
khi hiển thị hoặc điều khiển.
Hiển thị LCD, web trên điện
thoại/laptop và gửi Telegram khi cảnh
báo thay đổi.
Phạm vi mô hình
Thực hành giao tiếp cảm biến, điều
khiển ngoại vi và kết nối mạng.
Serial hỗ trợ chẩn đoán và thử đầu ra
mà không cần tạo khí thử.
Gas, bụi là số đếm ADC tương đối.
Chưa hiệu chuẩn thành ppm, µg/m³
hoặc AQI.
Notes: Bài toán, mục tiêu và phạm vi
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1.1 Lý do lựa chọn đề tài
Trong không gian sinh hoạt và học tập, nhiệt độ, độ ẩm, bụi và sự xuất hiện của khí dễ cháy là những yếu tố cần được theo dõi. Một mô hình đo tại chỗ giúp người sử dụng quan sát sự thay đổi của môi trường, đồng thời tạo điều kiện thực hành giao tiếp cảm biến, xử lý tín hiệu và điều khiển thiết bị ngoại vi.
Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống nhúng có thể vận hành liên tục, hiển thị rõ trạng thái và phản ứng theo ngưỡng được thiết lập. Phạm vi ứng dụng là mô hình học tập và trình diễn chức năng; việc suy ra chất lượng không khí theo tiêu chuẩn cần có bước hiệu chuẩn và đối chiếu riêng.
1.2 Mục tiêu và yêu cầu
Hệ thống thu thập nhiệt độ, độ ẩm và hai tín hiệu analog; hiển thị LCD; kiểm tra lỗi; điều khiển quạt, còi theo điều kiện đã định. Web cập nhật gần thời gian thực để xem số đo, biểu đồ, ngưỡng và trạng thái trên điện thoại/laptop. Telegram gửi thông báo khi trạng thái cảnh báo thay đổi và khi hết cảnh báo. Serial hỗ trợ chẩn đoán, thử relay và thử Telegram mà không cần tạo khí thử.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 5
Kiến trúc tổng thể hệ thống
01 Tổng quan
05
MQ-2
ADC qua chia áp
Cảm biến bụi
ADC và xung LED
DHT22
Nhiệt độ và độ ẩm
ESP32-S3
Đọc, lọc, kiểm tra
Cảnh báo / điều khiển
Công bố AirSnapshot
LCD 1602 / Serial
Hiển thị và chẩn đoán
Relay GPIO6
Quạt và còi cùng bật
Wi-Fi AP + STA
Web / API / Telegram
Laptop localhost:8765 chuyển tiếp dashboard và API từ ESP32 qua Wi-Fi
Notes: Kiến trúc tổng thể hệ thống
1.3 Sơ đồ khối hệ thống
Hình 1 Sơ đồ khối hệ thống sau khi tích hợp web và Telegram
ESP32-S3 nhận hai ngõ analog qua mạch chia áp và dữ liệu số từ DHT22. Bộ xử lý cập nhật LCD qua I2C, điều khiển relay qua GPIO6 và xuất chẩn đoán qua Serial. Qua Wi-Fi, ESP32 phục vụ web nội bộ và gửi Telegram qua Internet. Laptop chạy máy chủ localhost để chuyển tiếp dashboard và API từ ESP32; đường localhost hiện dùng Wi-Fi, không chiếm cổng USB Serial.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 6
Phạm vi phiên bản BUI1500_180s
01 Tổng quan
06
Chức năng hiện có
Wi-Fi AP+STA, web HTTP nội bộ và API
JSON.
Đồng bộ giờ NTP, gửi Telegram qua
HTTPS.
Dashboard hiển thị biểu đồ tối đa 5
phút và 30 sự kiện trong phiên mở
trang.
Phần chưa triển khai
Lịch sử mất khi tải lại hoặc đóng trang,
chưa ghi Flash/thẻ nhớ.
Chưa có RTC riêng, chưa tính AQI hoặc
quy đổi nồng độ.
Bot chỉ gửi thông báo tự động, chưa
nhận hội thoại hoặc lệnh điều khiển.
Notes: Phạm vi phiên bản BUI1500_180s
1.4 Phạm vi của phiên bản hiện tại
Phiên bản hiện tại có Wi-Fi AP+STA, web HTTP nội bộ, API JSON, đồng bộ giờ NTP và Telegram qua HTTPS. Dashboard có biểu đồ tối đa 5 phút và nhật ký 30 sự kiện trong phiên mở trang; lịch sử này mất khi tải lại hoặc đóng trang. Chưa ghi lịch sử bền vững vào Flash/thẻ nhớ, chưa có RTC riêng và chưa tính AQI. Bot hiện thực hiện thông báo tự động, chưa xử lý hội thoại hay lệnh điều khiển từ Telegram.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 7
Bộ điều khiển và cảm biến
02 Cơ sở kỹ thuật
07
ESP32-S3
Cảm biến bụi quang
DHT22
Bộ xử lý và ngõ analog
ESP32-S3 thực hiện ADC, GPIO, I2C, USB Serial và Wi-Fi. ADC
12 bit: 0–4095.
MQ-2 dùng ngõ AO, so sánh tín hiệu với nền sạch. Cảm biến
không chọn lọc riêng một loại khí.
Bụi và nhiệt độ, độ ẩm
Cảm biến bụi quang Sharp dùng LED xung và ngõ ra analog.
DHT22 giao tiếp số một chân, dữ liệu cần kéo lên nếu module
chưa có.
Cần xác nhận mã trên cảm biến bụi thực tế: báo cáo ghi GP2Y1014AU0F, thông tin mua hàng có GP2Y1010AU0F.
Notes: Bộ điều khiển và cảm biến
2 CƠ SỞ KỸ THUẬT VÀ LINH KIỆN
2.1 Bộ điều khiển và cảm biến
ESP32-S3 đảm nhiệm ADC, GPIO, I2C, USB Serial và kết nối Wi-Fi. ADC được cấu hình 12 bit, tương ứng số nguyên 0–4095 [1]. Dữ liệu ADC phụ thuộc cảm biến, bộ chia áp và đặc tính bộ chuyển đổi nên không dùng trực tiếp như đơn vị nồng độ. Kết nối mạng được triển khai bằng các thư viện của Arduino-ESP32 [10].
MQ-2 phản ứng với khói và một số khí dễ cháy. Mô hình sử dụng ngõ AO của module, so sánh mức tín hiệu với nền trong không khí sạch. MQ-2 không chọn lọc riêng một loại khí; vì vậy dòng chữ CO KHI GAS là trạng thái phát hiện tăng tín hiệu, chưa phải phép nhận dạng hóa học [2].
Trong phương án thiết kế, nhóm ghi cảm biến bụi là GP2Y1014AU0F (ngõ ra analog). Một số thông tin mua linh kiện của nhóm lại ghi GP2Y1010AU0F. Đây là hai mã khác nhau trong cùng họ cảm biến Sharp, vì vậy phải xác nhận mã in trên cảm biến thực tế trước khi chốt tên linh kiện và thông số sai số [3], [9]. ESP32 điều khiển LED phát và lấy mẫu điện áp theo chu kỳ xung.
DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm, giao tiếp bằng giao thức số riêng trên một chân dữ liệu. Chu kỳ đọc 2,5 giây của chương trình phù hợp với yêu cầu không đọc nhanh hơn khoảng 2 giây của loại cảm biến này. Chân dữ liệu cần điện trở kéo lên nếu module chưa có sẵn [4].
2.3 Hình ảnh minh họa linh kiện
Các ảnh dưới minh họa cảm biến, quạt và ba linh kiện được bổ sung vào báo cáo: board ESP32-S3, relay 1 kênh 5 V, LCD 1602 kèm mạch I2C. Ảnh minh họa không thay thế việc đối chiếu mã, chân và điện áp của linh kiện thực tế.
Hình 2 Cảm biến bụi quang và module DHT22
Hình 4 Board phát triển ESP32-S3 minh họa
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 8
Danh mục phần cứng: khối chức năng
02 Cơ sở kỹ thuật
08
Thiết bị | Số lượng | Vai trò
ESP32-S3 DevKit | 1 | Xử lý, điều khiển và phục vụ Wi-Fi
Module MQ-2 | 1 | Theo dõi biến thiên tín hiệu gas
GP2Y1014AU0F và cáp | 1 | Theo dõi tín hiệu bụi, cần đối chiếu mã thực tế
DHT22 hoặc AM2302 | 1 | Đo nhiệt độ và độ ẩm
LCD 1602 kèm I2C | 1 | Hiển thị 2 dòng, 16 ký tự mỗi dòng
Relay 1 kênh 5 V | 1 | Đóng cắt nguồn tải
Notes: Danh mục phần cứng: khối chức năng
2.2 Danh mục phần cứng
Thiết bị | Số lượng | Vai trò
ESP32-S3 DevKit | 1 | Xử lý, điều khiển và phục vụ mạng Wi-Fi
Module MQ-2 | 1 | Theo dõi biến thiên tín hiệu gas
GP2Y1014AU0F và cáp | 1 | Theo dõi tín hiệu bụi
DHT22 hoặc AM2302 | 1 | Đo nhiệt độ và độ ẩm
LCD 1602 kèm I2C | 1 | Hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 16 ký tự
Relay 1 kênh 5 V | 1 | Đóng cắt nguồn tải
Quạt DC 4 × 4 cm và còi active 5 V | Mỗi loại 1 | Thông gió và cảnh báo âm thanh
Điện trở chia áp 2,2 kΩ | 4 | Hai bộ chia áp cho hai ngõ analog
Điện trở và tụ LED bụi | 1 bộ | Theo mạch ứng dụng của cảm biến
Breadboard, dây và nguồn | 1 bộ | Lắp ráp và cấp nguồn cho mô hình
Router/hotspot Wi-Fi 2,4 GHz | 1 mạng | Hạ tầng mạng; cần Internet để gửi Telegram
Laptop và điện thoại | Theo nhu cầu | Mở dashboard; laptop chạy localhost nếu sử dụng
LCD được khai báo địa chỉ I2C 0x27. Còi active có bộ tạo âm tích hợp, nên được cấp nguồn khi relay đóng; chương trình hiện tại không tạo âm PWM và không có chân điều khiển còi độc lập.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 9
Danh mục phần cứng: tải và phụ trợ
02 Cơ sở kỹ thuật
09
Thiết bị | Số lượng | Vai trò
Quạt DC 4 × 4 cm, còi active 5 V | Mỗi loại 1 | Thông gió, cảnh báo âm thanh
Điện trở chia áp 2,2 kΩ | 4 | Hai bộ chia áp analog
Điện trở và tụ LED bụi | 1 bộ | Mạch ứng dụng cảm biến
Breadboard, dây và nguồn | 1 bộ | Lắp ráp, cấp nguồn
Router/hotspot Wi-Fi 2,4 GHz | 1 mạng | Kết nối mạng, Internet cho Telegram
Laptop và điện thoại | Theo nhu cầu | Mở dashboard, laptop chạy localhost
Còi active tự tạo âm khi có nguồn, chương trình không dùng PWM hoặc GPIO điều khiển còi riêng.
Notes: Danh mục phần cứng: tải và phụ trợ
2.2 Danh mục phần cứng
Thiết bị | Số lượng | Vai trò
ESP32-S3 DevKit | 1 | Xử lý, điều khiển và phục vụ mạng Wi-Fi
Module MQ-2 | 1 | Theo dõi biến thiên tín hiệu gas
GP2Y1014AU0F và cáp | 1 | Theo dõi tín hiệu bụi
DHT22 hoặc AM2302 | 1 | Đo nhiệt độ và độ ẩm
LCD 1602 kèm I2C | 1 | Hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 16 ký tự
Relay 1 kênh 5 V | 1 | Đóng cắt nguồn tải
Quạt DC 4 × 4 cm và còi active 5 V | Mỗi loại 1 | Thông gió và cảnh báo âm thanh
Điện trở chia áp 2,2 kΩ | 4 | Hai bộ chia áp cho hai ngõ analog
Điện trở và tụ LED bụi | 1 bộ | Theo mạch ứng dụng của cảm biến
Breadboard, dây và nguồn | 1 bộ | Lắp ráp và cấp nguồn cho mô hình
Router/hotspot Wi-Fi 2,4 GHz | 1 mạng | Hạ tầng mạng; cần Internet để gửi Telegram
Laptop và điện thoại | Theo nhu cầu | Mở dashboard; laptop chạy localhost nếu sử dụng
LCD được khai báo địa chỉ I2C 0x27. Còi active có bộ tạo âm tích hợp, nên được cấp nguồn khi relay đóng; chương trình hiện tại không tạo âm PWM và không có chân điều khiển còi độc lập.
Hình 3 Quạt DC kích thước khung 4 × 4 cm
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 10
Phân bổ chân ESP32-S3
03 Thiết kế phần cứng
10
Tín hiệu | GPIO | Đấu nối
DHT22 DATA | 4 | VCC 3,3 V, DATA kéo lên 3,3 V
MQ-2 AO | 2 | Qua chia áp 2,2 kΩ + 2,2 kΩ
GP2Y Vo | 1 | Qua chia áp 2,2 kΩ + 2,2 kΩ
GP2Y LED | 7 | Điều khiển LED, tác động LOW
Relay IN | 6 | HIGH bật, LOW tắt
LCD SDA | 8 | Dữ liệu I2C
LCD SCL | 9 | Xung I2C
Quạt và còi | Không riêng | Mắc song song qua tiếp điểm relay
GPIO5 không sử dụng. Các khối dùng GND chung.
Notes: Phân bổ chân ESP32-S3
Relay trong ảnh có lựa chọn mức kích HIGH/LOW. Cấu hình đang dùng trong chương trình là HIGH bật và LOW tắt; vị trí jumper và đấu nối thực tế phải tương ứng với cấu hình này.
3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ KẾT NỐI
3.1 Phân bổ chân theo mã nguồn
Khối hoặc tín hiệu | Chân ESP32-S3 | Đấu nối
DHT22 DATA | GPIO4 | VCC 3,3 V, GND chung; DATA kéo lên 3,3 V
MQ-2 AO | GPIO2 | Qua bộ chia áp 2,2 kΩ và 2,2 kΩ
GP2Y Vo | GPIO1 | Qua bộ chia áp 2,2 kΩ và 2,2 kΩ
GP2Y LED | GPIO7 | Chân điều khiển LED, tác động mức LOW
Relay IN | GPIO6 | HIGH bật, LOW tắt theo cấu hình code
LCD SDA | GPIO8 | Đường dữ liệu I2C
LCD SCL | GPIO9 | Đường xung I2C
Còi và quạt | Không có GPIO riêng | Mắc song song ở phía tải qua tiếp điểm relay
Hình 7 Khai báo chân GPIO, mức kích relay và ngưỡng nhiệt độ, độ ẩm
3.4 Cấu hình mạch thống nhất với chương trình
GPIO5 không sử dụng. Quạt và còi dùng chung relay; LCD cấp 3,3 V. ESP32-S3 cấp nguồn bằng USB-C; các khối 5 V dùng nguồn riêng với GND chung. Không lấy 5 V từ chân ESP32 chưa kiểm chứng. Sơ đồ sau mô tả chân chức năng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 11
Mạch analog và cấp nguồn
03 Thiết kế phần cứng
11
Bảo vệ ngõ ADC
Mỗi AO/Vo qua hai điện trở 2,2 kΩ tạo
bộ chia áp 1/2.
Theo bộ chia lý tưởng, tín hiệu 5 V cho
khoảng 2,5 V tại ADC.
Nối chung GND của ESP32, cảm biến
và nguồn tải.
Nguồn và LED bụi
MQ-2, bụi và relay/tải dùng 5 V ổn
định. ESP32 cấp qua USB-C.
Mạch tham khảo LED bụi: điện trở 150
Ω, tụ 220 µF. Nhóm từng đề cập 180
Ω, cần đối chiếu giá trị thực tế.
Chân 2/4 nối GND, chân 3 nối GPIO7.
Xác nhận chân 1 V-LED theo giắc.
Notes: Mạch analog và cấp nguồn
3.2 Mạch analog và nguồn
Mỗi ngõ AO hoặc Vo đi qua một điện trở 2,2 kΩ nối tiếp đến nút ADC; từ nút này đặt điện trở 2,2 kΩ xuống GND. Với hai điện trở bằng nhau, điện áp tại nút ADC bằng một nửa điện áp ngõ ra cảm biến. Ví dụ tín hiệu 5 V tạo khoảng 2,5 V tại ADC theo bộ chia lý tưởng. Tất cả GND của ESP32, cảm biến và nguồn tải phải có điểm tham chiếu chung.
MQ-2, cảm biến bụi và relay/tải cần nguồn 5 V ổn định, GND nối chung với ESP32-S3. Mạch LED bụi dùng điện trở 150 Ω và tụ 220 µF theo mạch tham khảo [3]; trong quá trình thử, nhóm đã đề cập điện trở 180 Ω nên cần đối chiếu giá trị đang lắp và ảnh hưởng tới độ nhạy. Chân 2 (LED-GND) và 4 (S-GND) nối GND, chân 3 (LED) nối GPIO7. Phải xác nhận chân 1 V-LED trên giắc, không chỉ dựa vào màu dây.
3.4 Cấu hình mạch thống nhất với chương trình
GPIO5 không sử dụng. Quạt và còi dùng chung relay; LCD cấp 3,3 V. ESP32-S3 cấp nguồn bằng USB-C; các khối 5 V dùng nguồn riêng với GND chung. Không lấy 5 V từ chân ESP32 chưa kiểm chứng. Sơ đồ sau mô tả chân chức năng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 12
LCD và tải qua relay
03 Thiết kế phần cứng
12
LCD 1602 và I2C
Relay 1 kênh
Quạt DC
LCD 1602 I2C
Địa chỉ 0x27, nguồn 3,3 V theo cấu hình. Cần kiểm tra tương
phản thực tế.
Nếu cấp LCD 5 V, kiểm tra kéo lên SDA/SCL và chuyển mức
phù hợp.
Relay, quạt và còi
COM nhận +5 V, NO nối cực dương quạt/còi. Cực âm nối GND,
NC không dùng.
Relay HIGH bật, LOW tắt. Chọn jumper tương ứng và nguồn đủ
dòng cho toàn bộ tải.
Quạt và còi cùng bật hoặc tắt theo một relay.
Notes: LCD và tải qua relay
LCD được khai báo địa chỉ I2C 0x27. Còi active có bộ tạo âm tích hợp, nên được cấp nguồn khi relay đóng; chương trình hiện tại không tạo âm PWM và không có chân điều khiển còi độc lập.
2.3 Hình ảnh minh họa linh kiện
Các ảnh dưới minh họa cảm biến, quạt và ba linh kiện được bổ sung vào báo cáo: board ESP32-S3, relay 1 kênh 5 V, LCD 1602 kèm mạch I2C. Ảnh minh họa không thay thế việc đối chiếu mã, chân và điện áp của linh kiện thực tế.
Hình 2 Cảm biến bụi quang và module DHT22
Hình 3 Quạt DC kích thước khung 4 × 4 cm
Hình 4 Board phát triển ESP32-S3 minh họa
Hình 5 Module relay 1 kênh 5 V có jumper chọn mức kích
Hình 6 LCD 1602 và mạch chuyển giao tiếp I2C
Relay trong ảnh có lựa chọn mức kích HIGH/LOW. Cấu hình đang dùng trong chương trình là HIGH bật và LOW tắt; vị trí jumper và đấu nối thực tế phải tương ứng với cấu hình này.
3.3 Cấu hình LCD và tải relay
Chú thích mã nguồn sử dụng LCD I2C ở nguồn 3,3 V. Đây là cấu hình cần kiểm tra khả năng hoạt động thực tế của module, đặc biệt độ tương phản. Nếu cấp LCD ở 5 V, phải kiểm tra điện áp kéo lên SDA/SCL và dùng chuyển mức phù hợp để phía ESP32 vẫn ở mức logic 3,3 V.
Đấu tải theo chú thích code: COM nhận +5 V; NO nối cực dương quạt và còi; cực âm hai tải nối GND. Chân NC không sử dụng. Relay chỉ đóng cắt nguồn tải; cần chọn nguồn đáp ứng dòng quạt, còi và các cảm biến khi cùng hoạt động.
3.4 Cấu hình mạch thống nhất với chương trình
GPIO5 không sử dụng. Quạt và còi dùng chung relay; LCD cấp 3,3 V. ESP32-S3 cấp nguồn bằng USB-C; các khối 5 V dùng nguồn riêng với GND chung. Không lấy 5 V từ chân ESP32 chưa kiểm chứng. Sơ đồ sau mô tả chân chức năng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 13
Sơ đồ đấu nối theo mã nguồn
03 Thiết kế phần cứng
13
Nhãn dây trùng tên nối cùng net. Sơ đồ thể hiện chân chức năng, cần tra nhãn GPIO trên board thực tế.
Notes: Sơ đồ đấu nối theo mã nguồn
3.4 Cấu hình mạch thống nhất với chương trình
GPIO5 không sử dụng. Quạt và còi dùng chung relay; LCD cấp 3,3 V. ESP32-S3 cấp nguồn bằng USB-C; các khối 5 V dùng nguồn riêng với GND chung. Không lấy 5 V từ chân ESP32 chưa kiểm chứng. Sơ đồ sau mô tả chân chức năng.
3.5 Sơ đồ đấu nối theo mã nguồn
Các nhãn dây trùng tên nối cùng net. Sơ đồ biểu diễn chân chức năng; tra nhãn GPIO trên board khi lắp mạch.
Hình 8 Sơ đồ kết nối phần cứng theo mã nguồn
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 14
Khởi động và lấy nền cảm biến
04 Thu thập dữ liệu
14
1
Đầu ra an toàn
Relay OFF trước OUTPUT
LED bụi HIGH
2
Khởi tạo
Serial 115200, ADC 12 bit
DHT22, LCD, tác vụ mạng
3
Làm nóng MQ-2
180 giây
Web, DHT và N/J vẫn chạy
4
Hiệu chỉnh nền
Gas 20 lượt, bụi 15 lượt
Chuyển sang ready
180 s là bộ đếm trình diễn. MQ-2 có yêu cầu làm nóng sơ bộ riêng (≥48 giờ trong điều kiện thử).
Notes: Khởi động và lấy nền cảm biến
4 THU THẬP DỮ LIỆU VÀ HIỆU CHỈNH
4.1 Trình tự khởi động
Trong setup(), relay được đặt OFF trước khi chân chuyển sang OUTPUT; chân LED bụi được đặt HIGH. Chương trình mở Serial 115200 baud, đặt ADC 12 bit, khởi tạo DHT22 và LCD. beginAirNetwork() tạo các tác vụ web và Telegram trước khi chờ làm nóng MQ-2, nhờ đó có thể xem tiến trình trên web ngay trong giai đoạn khởi động.
Hình 9 Khởi tạo đầu ra relay, ADC, DHT22 và LCD
MQ-2 chờ 180 giây. Trong thời gian này DHT22 vẫn được đọc, trạng thái được công bố cho web, lệnh N thử Telegram và J lấy JSON vẫn được xử lý. Sau đó chương trình lấy nền gas, nền bụi rồi chuyển sang ready. Tổng thời gian khởi động còn gồm lấy mẫu và hiển thị. DHT chưa có mẫu ngay khi bật nguồn không được coi là lỗi kéo dài; sau 30 giây không có dữ liệu hợp lệ, bản cập nhật phát cảnh báo lỗi DHT cả khi MQ-2 còn làm nóng.
Thời gian chờ 180 giây (3 phút) là cấu hình trình diễn, không tương đương quá trình ổn định cảm biến theo điều kiện kiểm tra của nhà sản xuất. Tài liệu MQ-2 nêu thời gian làm nóng sơ bộ không dưới 48 giờ trong điều kiện thử; cần phân biệt yêu cầu này với bộ đếm khởi động nhanh của mô hình [2].
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 15
Đọc, hiệu chỉnh và lọc gas
04 Thu thập dữ liệu
15
Lấy mẫu và hiệu chỉnh
readGas(): trung bình nguyên của 8
mẫu ADC, chờ 2 ms sau mỗi mẫu.
calibrateGas(): 20 lượt đọc tạo
gasBase, nền hợp lệ từ 25 đến 3800.
Bản trước dùng 20 mẫu mỗi lượt và 80
lượt hiệu chỉnh.
Bộ lọc và đánh đổi
gasAvg mới = 0,80 × gasAvg trước +
0,20 × gasRaw.
Lọc giảm dao động nhanh nhưng làm
chậm đáp ứng.
Giảm số mẫu giúp lấy nền nhanh hơn,
độ dao động có thể tăng. Ngưỡng gas
vẫn tính theo nền ADC.
Notes: Đọc, hiệu chỉnh và lọc gas
4.2 Đọc và xử lý tín hiệu gas
readGas() lấy 8 mẫu ADC, chờ 2 ms sau mỗi mẫu rồi tính trung bình nguyên. calibrateGas() thực hiện 20 lượt đọc để xác định gasBase. Nền hợp lệ trong khoảng 25–3800. So với bản trước dùng 20 mẫu/lượt và 80 lượt hiệu chỉnh, số mẫu đã giảm để rút ngắn thời gian lấy nền; đổi lại độ dao động có thể tăng.
const int GAS_SAMPLES = 8;
const int GAS_CALIBRATION_SAMPLES = 20;
int readGas() {
long sum = 0;
for (int i = 0; i < GAS_SAMPLES; ++i) {
sum += analogRead(PIN_GAS);
delay(2);
}
return (int)(sum / GAS_SAMPLES);
}
Hình 10 Hàm đọc gas với 8 mẫu ADC trong phiên bản cập nhật
Trong quá trình vận hành, mẫu hợp lệ cập nhật bộ lọc: gasAvg mới bằng 0,80 lần gasAvg trước cộng 0,20 lần gasRaw. Cách lọc này giảm dao động nhanh nhưng cũng làm chậm đáp ứng so với tín hiệu tức thời. Ngưỡng gas được xác định tương đối theo mức nền, không phải ngưỡng ppm.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 16
Lấy mẫu xung và lọc bụi
04 Thu thập dữ liệu
16
0 µs
GPIO7 LOW
LED bắt đầu phát
280 µs
Đọc ADC
Giá trị của một xung
≥ 320 µs
GPIO7 HIGH
Kết thúc xung phát
≥ 10 ms
Bắt đầu chu kỳ
kế tiếp
Một lượt đọc
readDust() lấy trung bình 4 xung, khoảng
40 ms chưa kể chi phí xử lý.
Bản trước dùng 8 xung mỗi lượt đọc.
Hiệu chỉnh và lọc
15 lượt readDust() để tính nền và độ lệch
chuẩn mẫu. Nền hợp lệ 40–3800.
dustAvg mới = 0,65 × giá trị trước + 0,35
× dustRaw.
Ngưỡng cảnh báo bụi cố định 1500/1450, không tự thay đổi theo dustBase sau hiệu chỉnh.
Notes: Lấy mẫu xung và lọc bụi
4.3 Đọc và xử lý tín hiệu bụi
Mỗi xung đo kéo GPIO7 xuống LOW, chờ 280 µs rồi đọc ADC. LED trở lại HIGH sau ít nhất 320 µs tính từ đầu xung; chu kỳ được giữ ít nhất 10 ms. readDust() lấy trung bình 4 xung, mất xấp xỉ 40 ms chưa kể chi phí xử lý, thay cho 8 xung ở bản trước.
calibrateDust() thu 15 kết quả readDust(), tính nền và độ lệch chuẩn mẫu. Nền hợp lệ trong khoảng 40–3800. Bộ lọc dùng dustAvg mới = 0,65 × giá trị trước + 0,35 × dustRaw. Cảnh báo bật khi dustAvg > 1500 liên tục 0,5 giây và xóa khi dustAvg ≤ 1450 liên tục 0,5 giây. Hai ngưỡng cố định không tự thay đổi theo dustBase sau hiệu chỉnh.
const int DUST_SAMPLES = 4;
const int DUST_CALIBRATION_SAMPLES = 15;
int readDustPulse() {
uint32_t start = micros();
digitalWrite(PIN_DUST_LED, LOW);
delayMicroseconds(280);
int value = analogRead(PIN_DUST);
while ((uint32_t)(micros() - start) < 320UL) { }
digitalWrite(PIN_DUST_LED, HIGH);
while ((uint32_t)(micros() - start) < 10000UL) {
delayMicroseconds(100);
}
return value;
}
int readDust() {
long sum = 0;
for (int i = 0; i < DUST_SAMPLES; ++i) sum += readDustPulse();
return (int)(sum / DUST_SAMPLES);
}
Hình 11 Điều khiển xung LED và lấy trung bình 4 xung đo bụi
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 17
DHT22 và hạn sử dụng dữ liệu
04 Thu thập dữ liệu
17
Điều kiện chấp nhận
Đọc DHT22 mỗi 2500 ms.
Nhiệt độ lớn hơn −40 °C và nhỏ hơn
80 °C, độ ẩm từ 0 đến 100%.
Loại giá trị NaN và lưu mẫu hợp lệ gần
nhất.
Giữ mẫu và báo lỗi
Một lần đọc lỗi không xóa ngay dữ liệu
tốt.
Quá 30 giây không có mẫu hợp lệ, dữ
liệu hết hạn và DHT_OK về 0.
Bản cập nhật phát lỗi DHT kéo dài cả
khi MQ-2 còn làm nóng.
Notes: DHT22 và hạn sử dụng dữ liệu
MQ-2 chờ 180 giây. Trong thời gian này DHT22 vẫn được đọc, trạng thái được công bố cho web, lệnh N thử Telegram và J lấy JSON vẫn được xử lý. Sau đó chương trình lấy nền gas, nền bụi rồi chuyển sang ready. Tổng thời gian khởi động còn gồm lấy mẫu và hiển thị. DHT chưa có mẫu ngay khi bật nguồn không được coi là lỗi kéo dài; sau 30 giây không có dữ liệu hợp lệ, bản cập nhật phát cảnh báo lỗi DHT cả khi MQ-2 còn làm nóng.
Thời gian chờ 180 giây (3 phút) là cấu hình trình diễn, không tương đương quá trình ổn định cảm biến theo điều kiện kiểm tra của nhà sản xuất. Tài liệu MQ-2 nêu thời gian làm nóng sơ bộ không dưới 48 giờ trong điều kiện thử; cần phân biệt yêu cầu này với bộ đếm khởi động nhanh của mô hình [2].
4.4 Đọc DHT22 và giữ dữ liệu hợp lệ
DHT22 được hỏi mỗi 2500 ms. Chương trình chấp nhận nhiệt độ lớn hơn −40 °C và nhỏ hơn 80 °C, độ ẩm từ 0 đến 100%, đồng thời loại giá trị NaN. Một lần đọc lỗi không xóa ngay dữ liệu tốt; dữ liệu cũ chỉ bị xem là hết hạn nếu quá 30 giây không có mẫu hợp lệ.
Hình 12 Đọc DHT22, kiểm tra dữ liệu và giữ mẫu hợp lệ gần nhất
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 18
Ngưỡng bật và xóa cảnh báo
05 Cảnh báo và điều khiển
18
Đại lượng | Điều kiện bật | Điều kiện xóa
Gas | gasAvg ≥ gasOn trong 1,8 s | gasAvg ≤ gasOff trong 5 s
Bụi | dustAvg > 1500 trong 0,5 s | dustAvg ≤ 1450 trong 0,5 s
Nhiệt độ | T ≥ 35 °C, DHT hợp lệ | T ≤ 33 °C, DHT hợp lệ
Độ ẩm | H ≥ 80%, DHT hợp lệ | H ≤ 76%, DHT hợp lệ
Hysteresis giữ trạng thái giữa hai ngưỡng. Thời gian xác nhận hạn chế cảnh báo do vượt ngưỡng ngắn.
Notes: Ngưỡng bật và xóa cảnh báo
5 NGƯỠNG CẢNH BÁO VÀ ĐIỀU KHIỂN
5.1 Ngưỡng bật và ngưỡng tắt
Đại lượng | Điều kiện bật | Điều kiện xóa
Gas | gasAvg ≥ gasOn trong 1,8 s | gasAvg ≤ gasOff trong 5 s
Bụi | dustAvg > 1500 trong 0,5 s | dustAvg ≤ 1450 trong 0,5 s
Nhiệt độ | T ≥ 35 °C, mẫu DHT hợp lệ | T ≤ 33 °C, mẫu DHT hợp lệ
Độ ẩm | H ≥ 80%, mẫu DHT hợp lệ | H ≤ 76%, mẫu DHT hợp lệ
Ngưỡng gasOn được tính bằng gasBase cộng mức lớn hơn giữa 30% gasBase và 250. Ngưỡng gasOff bằng gasBase cộng mức lớn hơn giữa 12% gasBase và 120. Hai ngưỡng được giới hạn trong miền ADC; nếu cần, ngưỡng tắt được hạ thấp để luôn nhỏ hơn ngưỡng bật.
Ví dụ tính toán: khi gasBase bằng 1000, ngưỡng bật là 1300 và ngưỡng tắt là 1120. Đây là ví dụ diễn giải công thức, không phải số liệu đo. Hysteresis giúp giữ trạng thái khi tín hiệu nằm giữa hai ngưỡng, còn thời gian xác nhận loại bớt các lần vượt ngưỡng ngắn.
Hình 13 Tính ngưỡng bật và tắt gas dựa trên nền đo
const int DUST_THRESHOLD_ON = 1500;
const int DUST_THRESHOLD_OFF = 1450;
const uint32_t GAS_ON_DELAY = 1800UL;
const uint32_t GAS_OFF_DELAY = 5000UL;
const uint32_t DUST_ON_DELAY = 500UL;
const uint32_t DUST_OFF_DELAY = 500UL;
Hình 14 Ngưỡng bụi cố định và thời gian xác nhận cảnh báo
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 19
Công thức ngưỡng gas theo nền
05 Cảnh báo và điều khiển
19
gasOn = gasBase + max(0,30 × gasBase, 250)
gasOff = gasBase + max(0,12 × gasBase, 120)
Ví dụ tính toán
1000
gasBase
1300
gasOn
1120
gasOff
Ví dụ không phải số liệu đo. Hai ngưỡng giới hạn trong miền ADC và luôn bảo đảm OFF < ON.
Notes: Công thức ngưỡng gas theo nền
Ngưỡng gasOn được tính bằng gasBase cộng mức lớn hơn giữa 30% gasBase và 250. Ngưỡng gasOff bằng gasBase cộng mức lớn hơn giữa 12% gasBase và 120. Hai ngưỡng được giới hạn trong miền ADC; nếu cần, ngưỡng tắt được hạ thấp để luôn nhỏ hơn ngưỡng bật.
Ví dụ tính toán: khi gasBase bằng 1000, ngưỡng bật là 1300 và ngưỡng tắt là 1120. Đây là ví dụ diễn giải công thức, không phải số liệu đo. Hysteresis giúp giữ trạng thái khi tín hiệu nằm giữa hai ngưỡng, còn thời gian xác nhận loại bớt các lần vượt ngưỡng ngắn.
Hình 13 Tính ngưỡng bật và tắt gas dựa trên nền đo
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 20
Logic relay và bài thử T
05 Cảnh báo và điều khiển
20
relayRequested =
gasDanger || tempDanger || testRelayActive
Điều kiện đầu ra
Gas cao, nhiệt độ cao hoặc bài thử T
tạo yêu cầu relay.
Bụi cao, độ ẩm cao và lỗi cảm biến
không tự tạo yêu cầu relay.
Thời gian hoạt động
Relay chỉ tắt khi hết yêu cầu và đã bật ít
nhất 10 giây, tính từ lần kích.
T thử khoảng 10 giây. Gas/nhiệt độ có thể
kéo dài thời gian bật. Quạt và còi hoạt
động cùng nhau.
Notes: Logic relay và bài thử T
5.2 Logic relay và còi
relayRequested = gasDanger || tempDanger || testRelayActive;
Khi có yêu cầu, relay bật và ghi thời điểm bắt đầu. Khi yêu cầu không còn, relay chỉ tắt nếu đã qua ít nhất 10 giây kể từ lần bật. Như vậy đây là thời gian bật tối thiểu tính từ lúc kích, không phải luôn chờ thêm 10 giây sau khi cảnh báo đã hết.
Bụi cao và độ ẩm cao không trực tiếp tạo yêu cầu relay. Nếu quạt và còi cùng được mắc qua tiếp điểm NO, cả hai cùng bật hoặc tắt theo relay. Lệnh T tạo yêu cầu kiểm tra trong khoảng 10 giây; một cảnh báo gas hoặc nhiệt độ có thể làm thời gian hoạt động kéo dài hơn bài kiểm tra.
Hình 15 Yêu cầu relay và thời gian bật tối thiểu 10 giây
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 21
LCD và thứ tự ưu tiên trạng thái
05 Cảnh báo và điều khiển
21
Thông báo ưu tiên
Thử relay nếu không có gas/nhiệt, sau
đó gas cao và nhiệt độ cao.
Tiếp đến lỗi MQ-2, lỗi bụi, lỗi DHT22,
bụi cao và độ ẩm cao.
Cuối cùng là TRONG LANH hoặc BINH
THUONG. LCD chỉ hiển thị một trạng
thái ưu tiên.
Quy tắc TRONG LANH
T trong 21–32 °C, H trong 40–70%.
dustAvg ≤ dustBase + 30 sau giới hạn
ADC, gasAvg ≤ gasOff.
Đây là quy tắc của mô hình. Web và
Telegram dùng mặt nạ nhiều bit để
thể hiện nhiều vấn đề đồng thời.
Notes: LCD và thứ tự ưu tiên trạng thái
5.3 Hiển thị trạng thái và thứ tự ưu tiên
qualityText() ưu tiên: thử relay khi không có cảnh báo gas/nhiệt độ; gas cao; nhiệt độ cao; lỗi MQ-2; lỗi bụi; lỗi DHT22; bụi cao; độ ẩm cao; trong lành; bình thường. LCD chỉ hiển thị một thông báo ưu tiên. Web và Telegram dùng mặt nạ cảnh báo gồm nhiều bit nên có thể thể hiện đồng thời nhiều vấn đề.
TRONG LANH chỉ xuất hiện khi nhiệt độ trong 21–32 °C, độ ẩm 40–70%, dustAvg không vượt dustBase + 30 sau giới hạn ADC, và gasAvg không vượt gasOff. Đây là quy tắc hiển thị của mô hình, không phải chứng nhận không khí đạt chuẩn môi trường.
Hình 16 Thứ tự ưu tiên thông báo trong hàm qualityText
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 22
Nhóm hàm đo và xác nhận dữ liệu
06 Phần mềm và thời gian thực
22
Nhóm hàm | Nhiệm vụ
setup, loop | Khởi tạo, điều phối xử lý
readGas, readDustPulse | Đọc ADC gas, điều khiển xung bụi
calibrateGas, calibrateDust | Xác định nền, kiểm tra hiệu chỉnh
pollDHT, dhtOK | Đọc DHT, kiểm tra tuổi dữ liệu
updateGasHealth, updateDustHealth | Nhận biết sát biên, cập nhật lọc
updateFlag | Xác nhận bật hoặc xóa theo thời gian
Notes: Nhóm hàm đo và xác nhận dữ liệu
6 TỔ CHỨC PHẦN MỀM VÀ THỜI GIAN THỰC
6.1 Cấu trúc chương trình
Nhóm hàm | Nhiệm vụ chính
setup và loop | Khởi tạo và điều phối các bước xử lý
readGas và readDustPulse | Đọc ADC gas và điều khiển xung cảm biến bụi
calibrateGas và calibrateDust | Xác định nền và kiểm tra điều kiện hiệu chỉnh
pollDHT và dhtOK | Đọc DHT và kiểm tra hạn sử dụng của dữ liệu
updateGasHealth và updateDustHealth | Nhận biết tín hiệu sát biên và cập nhật lọc
updateFlag | Xác nhận điều kiện bật hoặc xóa theo thời gian
qualityText và updateLCD | Chọn thông báo và luân phiên trang dữ liệu
handleSerialCommand và setRelay | Nhận lệnh kiểm tra và điều khiển đầu ra
publishAirSnapshot | Công bố bản chụp dữ liệu; bảo vệ sao chép bằng vùng khóa ngắn
webTask và statusJson | Phục vụ dashboard/API và cập nhật kết nối Wi-Fi
telegramTask và NotificationPolicy | Gửi HTTPS theo thay đổi cảnh báo, nhắc và thử lại
localhost_server.py | Chuyển tiếp web/API từ ESP32 đến localhost của laptop
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 23
Nhóm hàm hiển thị và kết nối
06 Phần mềm và thời gian thực
23
Nhóm hàm hoặc mô-đun | Nhiệm vụ
qualityText, updateLCD | Chọn trạng thái, luân phiên trang LCD
handleSerialCommand, setRelay | Nhận lệnh thử, điều khiển đầu ra
publishAirSnapshot | Sao chép trạng thái bằng vùng khóa ngắn
webTask, statusJson | Phục vụ dashboard/API, cập nhật Wi-Fi
telegramTask, NotificationPolicy | Gửi HTTPS, nhắc và thử lại
localhost_server.py | Chuyển tiếp web/API từ ESP32 đến laptop
Notes: Nhóm hàm hiển thị và kết nối
6 TỔ CHỨC PHẦN MỀM VÀ THỜI GIAN THỰC
6.1 Cấu trúc chương trình
Nhóm hàm | Nhiệm vụ chính
setup và loop | Khởi tạo và điều phối các bước xử lý
readGas và readDustPulse | Đọc ADC gas và điều khiển xung cảm biến bụi
calibrateGas và calibrateDust | Xác định nền và kiểm tra điều kiện hiệu chỉnh
pollDHT và dhtOK | Đọc DHT và kiểm tra hạn sử dụng của dữ liệu
updateGasHealth và updateDustHealth | Nhận biết tín hiệu sát biên và cập nhật lọc
updateFlag | Xác nhận điều kiện bật hoặc xóa theo thời gian
qualityText và updateLCD | Chọn thông báo và luân phiên trang dữ liệu
handleSerialCommand và setRelay | Nhận lệnh kiểm tra và điều khiển đầu ra
publishAirSnapshot | Công bố bản chụp dữ liệu; bảo vệ sao chép bằng vùng khóa ngắn
webTask và statusJson | Phục vụ dashboard/API và cập nhật kết nối Wi-Fi
telegramTask và NotificationPolicy | Gửi HTTPS theo thay đổi cảnh báo, nhắc và thử lại
localhost_server.py | Chuyển tiếp web/API từ ESP32 đến localhost của laptop
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 24
Luồng đo và tác vụ mạng đồng thời
06 Phần mềm và thời gian thực
24
Lõi 1: đo và điều khiển
Lõi 0: mạng
Serial, DHT22, thử T
Đọc gas / bụi, kiểm tra và lọc
Xác nhận cờ, quyết định relay
LCD / Serial, công bố AirSnapshot
Bản sao
trạng thái
webTask
Dashboard và API
telegramTask
HTTPS và chính sách thông báo
HTTP chạy ngoài khóa
Đây là mô hình soft real-time. Cần đo độ trễ thực tế trên phần cứng.
Notes: Luồng đo và tác vụ mạng đồng thời
6.2 Luồng xử lý trong vòng lặp
Vòng lặp cảm biến xử lý Serial, đọc DHT khi đến hạn, kiểm tra bài thử relay, đọc gas/bụi, cập nhật sức khỏe và bộ lọc, xác nhận cảnh báo, quyết định relay, cập nhật LCD/Serial rồi công bố AirSnapshot. Phần đo và điều khiển chạy ở lõi 1 theo cấu hình Arduino đang dùng. Hai tác vụ webTask và telegramTask được ghim vào lõi 0; chỉ dữ liệu cố định trong bản chụp trạng thái được chia sẻ qua vùng khóa ngắn.
6.6 Kết nối mạng và trao đổi trạng thái
ESP32 chạy AP+STA: phát điểm truy cập AirMonitor-xxxx để xem web trực tiếp và đồng thời kết nối Wi-Fi 2,4 GHz có Internet. Điểm AP chỉ phục vụ nội bộ, không tự cung cấp đường Internet cho Telegram. NTP đồng bộ giờ để kiểm tra chứng chỉ TLS bằng bộ CA tích hợp của ESP32 core 3.3.12.
publishAirSnapshot() sao chép một cấu trúc kích thước cố định trong vùng khóa ngắn. Tác vụ mạng đọc bản sao và thực hiện HTTP bên ngoài vùng khóa. Gửi Telegram có giới hạn thời gian kết nối/đọc; mất Wi-Fi không đặt điều kiện dừng đọc cảm biến hoặc đổi lệnh relay. Log NETWORK định kỳ khoảng 15 giây hỗ trợ phân biệt lỗi Wi-Fi, NTP và Telegram.
6.7 Lưu đồ chương trình sau khi mở rộng
Lưu đồ dưới thể hiện hai nhánh xử lý đồng thời. Vòng đo đưa ra quyết định tại thiết bị, còn nhánh mạng chỉ công bố và gửi bản chụp trạng thái. Máy chủ localhost chuyển tiếp dữ liệu từ ESP32 và không thay thế chức năng gửi Telegram.
Hình 17 Lưu đồ đo, điều khiển, web và Telegram
8.3 Thời gian thực và xử lý đồng thời
Đây là mô hình soft real-time. millis() điều phối chu kỳ đo/hiển thị, trong khi FreeRTOS tách phục vụ web và gửi HTTPS khỏi đường điều khiển relay. Tác vụ mạng chỉ đọc bản chụp trạng thái, không trực tiếp thay đổi đầu ra. Việc tách tác vụ giảm ảnh hưởng của chờ mạng, nhưng vẫn cần đo độ trễ và tài nguyên trên phần cứng; các hằng số thời gian không phải cam kết đáp ứng cứng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 25
Chu kỳ đo, hiển thị và chẩn đoán
06 Phần mềm và thời gian thực
25
Tác vụ | Thông số chương trình
Đọc DHT22 | 2500 ms giữa các lần hỏi
Làm mới LCD | Khoảng 400 ms khi vòng lặp cho phép
Chuyển trang LCD | 2500 ms
Xuất bản tin Serial | Khoảng 1000 ms khi vòng lặp cho phép
Xác nhận analog sát biên | 5000 ms liên tục
Hết hạn dữ liệu DHT22 | 30000 ms không có mẫu tốt
Notes: Chu kỳ đo, hiển thị và chẩn đoán
6.3 Chu kỳ và độ trễ
Tác vụ | Thông số trong chương trình
Đọc DHT22 | 2500 ms giữa các lần hỏi
Làm mới nội dung LCD | Khoảng 400 ms khi vòng lặp cho phép
Chuyển trang dữ liệu LCD | 2500 ms
Xuất bản tin Serial | Khoảng 1000 ms khi vòng lặp cho phép
Xác nhận analog sát biên | 5000 ms liên tục
Hết hạn dữ liệu DHT22 | 30000 ms không có mẫu tốt
Web gọi API | Khoảng 1000 ms; lỗi hoặc dữ liệu cũ được hiển thị riêng
Đọc gas / bụi | 8 mẫu × 2 ms / 4 xung × ít nhất 10 ms
Giữ relay / thử T | Tối thiểu 10000 ms từ lúc bật / thử khoảng 10000 ms
Nhắc Telegram | 300000 ms nếu cảnh báo vẫn tồn tại
Thử lại gửi tự động | Từ 30000 ms, tăng tới 300000 ms; tôn trọng retry_after
Chẩn đoán mạng | Khoảng 15000 ms giữa các log NETWORK
Các phép đọc vẫn có thời gian chờ chặn: khoảng 8 × 2 = 16 ms cho gas và 4 × 10 = 40 ms cho bụi. Vòng lặp còn delay(25), thao tác DHT và cập nhật hiển thị, nên chu kỳ thực tế lớn hơn tổng 56 ms đọc analog. Riêng phần thu 15 lượt nền bụi mất khoảng 0,6 giây, chưa kể bước đọc bổ sung và chi phí khác. Đây là ước lượng từ mã nguồn, không phải độ trễ đã đo. Giảm mẫu không làm thay đổi bộ đếm làm nóng 180 giây.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 26
Chu kỳ mạng và thời gian đáp ứng
06 Phần mềm và thời gian thực
26
Tác vụ | Thông số chương trình
Web gọi API | Khoảng 1000 ms
Đọc gas / bụi | 8 mẫu × 2 ms / 4 xung × ít nhất 10 ms
Giữ relay / thử T | Tối thiểu 10000 ms / thử khoảng 10000 ms
Nhắc Telegram | 300000 ms khi còn cảnh báo
Thử lại gửi tự động | 30000 đến 300000 ms, theo retry_after
Chẩn đoán mạng | Khoảng 15000 ms giữa các log NETWORK
Đọc analog ≈56 ms, chưa gồm delay(25), DHT và hiển thị. Đây là ước lượng từ mã nguồn.
Notes: Chu kỳ mạng và thời gian đáp ứng
6.3 Chu kỳ và độ trễ
Tác vụ | Thông số trong chương trình
Đọc DHT22 | 2500 ms giữa các lần hỏi
Làm mới nội dung LCD | Khoảng 400 ms khi vòng lặp cho phép
Chuyển trang dữ liệu LCD | 2500 ms
Xuất bản tin Serial | Khoảng 1000 ms khi vòng lặp cho phép
Xác nhận analog sát biên | 5000 ms liên tục
Hết hạn dữ liệu DHT22 | 30000 ms không có mẫu tốt
Web gọi API | Khoảng 1000 ms; lỗi hoặc dữ liệu cũ được hiển thị riêng
Đọc gas / bụi | 8 mẫu × 2 ms / 4 xung × ít nhất 10 ms
Giữ relay / thử T | Tối thiểu 10000 ms từ lúc bật / thử khoảng 10000 ms
Nhắc Telegram | 300000 ms nếu cảnh báo vẫn tồn tại
Thử lại gửi tự động | Từ 30000 ms, tăng tới 300000 ms; tôn trọng retry_after
Chẩn đoán mạng | Khoảng 15000 ms giữa các log NETWORK
Các phép đọc vẫn có thời gian chờ chặn: khoảng 8 × 2 = 16 ms cho gas và 4 × 10 = 40 ms cho bụi. Vòng lặp còn delay(25), thao tác DHT và cập nhật hiển thị, nên chu kỳ thực tế lớn hơn tổng 56 ms đọc analog. Riêng phần thu 15 lượt nền bụi mất khoảng 0,6 giây, chưa kể bước đọc bổ sung và chi phí khác. Đây là ước lượng từ mã nguồn, không phải độ trễ đã đo. Giảm mẫu không làm thay đổi bộ đếm làm nóng 180 giây.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 27
Dashboard web theo dõi trạng thái
06 Phần mềm và thời gian thực
27
Dữ liệu từ ESP32
WebServer phục vụ giao diện tiếng
Việt và GET /api/status.
Trình duyệt gọi API khoảng mỗi giây,
hiển thị số đo, ngưỡng, relay và sức
khỏe cảm biến.
Có giai đoạn
warming/calibration/ready và kết quả
gửi Telegram. Dữ liệu không hợp lệ trả
null.
Biểu đồ và cảnh báo
Bốn biểu đồ tối đa 5 phút, nhật ký 30
sự kiện trong phiên.
Dữ liệu quá cũ được báo mất kết nối,
không tạo số đo giả.
Nút Bật âm báo phát khi có cảnh báo
mới, nhắc 30 giây. Phụ thuộc quyền và
hoạt động của trình duyệt.
Notes: Dashboard web theo dõi trạng thái
6.4 Web theo dõi và cảnh báo trên trình duyệt
WebServer của ESP32 phục vụ dashboard tiếng Việt và GET /api/status. Trình duyệt gọi API khoảng mỗi giây để lấy số đo, ngưỡng, relay, sức khỏe cảm biến, giai đoạn warming/calibration/ready và kết quả gửi Telegram. Dữ liệu cảm biến không hợp lệ được trả null thay vì tạo giá trị giả.
Dashboard vẽ bốn biểu đồ trong tối đa 5 phút và giữ 30 sự kiện của phiên mở trang. Khi dữ liệu quá cũ, giao diện báo mất kết nối và không tiếp tục khẳng định trạng thái relay/số đo. Nút Bật âm báo cho phép phát tiếng khi có cảnh báo mới và nhắc mỗi 30 giây khi cảnh báo còn; âm thanh phụ thuộc quyền trình duyệt và trang đang hoạt động. Đây không phải thông báo nền độc lập khi đóng trang.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 28
Thông báo Telegram tự động
06 Phần mềm và thời gian thực
28
Nội dung và thời điểm gửi
ESP32 gửi HTTPS sendMessage trực
tiếp, không cần mở laptop hoặc web.
Bảy bit: gas, bụi, nhiệt độ, độ ẩm và
lỗi MQ-2, bụi, DHT22.
Tin đầu sau ready, tin khi tập cảnh báo
thay đổi/hết, nhắc mỗi 5 phút. Lỗi DHT
kéo dài có thể gửi trước ready.
Chính sách gửi
Tự gửi cách nhau ít nhất 5 giây sau lần
gửi thành công.
Thất bại chờ từ 30 giây, tăng tới 5
phút. HTTP 429 theo retry_after.
Mất mạng chưa lưu đủ mọi sự kiện, khi
nối lại gửi trạng thái hiện tại. N thử
gửi, bot chưa nhận lệnh hội thoại.
Notes: Thông báo Telegram tự động
6.5 Thông báo tự động bằng Telegram
ESP32 gửi tin trực tiếp tới Telegram Bot API bằng HTTPS sendMessage [11], không cần laptop hoặc web luôn mở. Tin gồm cảnh báo đang có, số đo hợp lệ, trạng thái relay, giai đoạn và địa chỉ web LAN. Bảy bit trạng thái lần lượt thể hiện gas, bụi, nhiệt độ, độ ẩm và lỗi MQ-2, bụi, DHT22.
Sau khi ready, bot gửi trạng thái đầu tiên. Những lần sau gửi khi tập cảnh báo thay đổi, khi tất cả cảnh báo đã hết và nhắc mỗi 5 phút nếu vẫn còn cảnh báo. Bản cập nhật cũng cho phép thông báo lỗi DHT kéo dài quá 30 giây trước ready. Lệnh N yêu cầu gửi thử; bot chưa có chức năng nhận và trả lời lệnh hội thoại.
Chính sách giới hạn các lần gửi tự động: cách nhau ít nhất 5 giây sau lần gửi thành công; khi thất bại, chờ từ 30 giây và tăng dần tới 5 phút. HTTP 429 được xử lý theo retry_after nếu thời gian máy chủ yêu cầu dài hơn. Khi mất mạng, hệ thống không lưu đầy đủ hàng đợi mọi sự kiện; khi kết nối lại gửi theo trạng thái hiện tại.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 29
AP+STA, NTP và bản chụp trạng thái
06 Phần mềm và thời gian thực
29
ESP32-S3
AP + STA
AP AirMonitor-xxxx
192.168.4.1
STA Wi-Fi 2,4 GHz
Router / hotspot
Điện thoại / laptop
Web nội bộ
Internet + NTP
Telegram HTTPS
AirSnapshot cung cấp dữ liệu cho tác vụ mạng. Mất Wi-Fi không làm dừng vòng đo hoặc đổi lệnh relay.
Log NETWORK khoảng 15 giây giúp phân biệt Wi-Fi, NTP và Telegram.
Notes: AP+STA, NTP và bản chụp trạng thái
6.6 Kết nối mạng và trao đổi trạng thái
ESP32 chạy AP+STA: phát điểm truy cập AirMonitor-xxxx để xem web trực tiếp và đồng thời kết nối Wi-Fi 2,4 GHz có Internet. Điểm AP chỉ phục vụ nội bộ, không tự cung cấp đường Internet cho Telegram. NTP đồng bộ giờ để kiểm tra chứng chỉ TLS bằng bộ CA tích hợp của ESP32 core 3.3.12.
publishAirSnapshot() sao chép một cấu trúc kích thước cố định trong vùng khóa ngắn. Tác vụ mạng đọc bản sao và thực hiện HTTP bên ngoài vùng khóa. Gửi Telegram có giới hạn thời gian kết nối/đọc; mất Wi-Fi không đặt điều kiện dừng đọc cảm biến hoặc đổi lệnh relay. Log NETWORK định kỳ khoảng 15 giây hỗ trợ phân biệt lỗi Wi-Fi, NTP và Telegram.
6.7 Lưu đồ chương trình sau khi mở rộng
Lưu đồ dưới thể hiện hai nhánh xử lý đồng thời. Vòng đo đưa ra quyết định tại thiết bị, còn nhánh mạng chỉ công bố và gửi bản chụp trạng thái. Máy chủ localhost chuyển tiếp dữ liệu từ ESP32 và không thay thế chức năng gửi Telegram.
Hình 17 Lưu đồ đo, điều khiển, web và Telegram
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 30
Môi trường Arduino IDE và mã nguồn
07 Cài đặt và vận hành
30
Cấu hình đã dùng
ESP32 core 3.3.12, ESP32S3 Dev
Module.
Flash 16 MB, QIO 80 MHz, OPI PSRAM.
Phân vùng 16M Flash: 2MB
APP/12.5MB FATFS.
USB Mode Hardware CDC and JTAG,
USB CDC On Boot Enabled.
Flash/PSRAM phải khớp board.
Thư viện và tệp chương trình
DHT sensor library, Adafruit Unified
Sensor, LiquidCrystal I2C tương thích.
WiFi, WebServer, HTTPClient,
NetworkClientSecure và FreeRTOS
thuộc ESP32 core.
Giữ .ino, AirMonitorConfig.h,
AirMonitorNetwork.h/.cpp,
Dashboard.h, NotificationPolicy.h cùng
sketch và chỉ một setup()/loop().
Notes: Môi trường Arduino IDE và mã nguồn
7 CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH
7.1 Chuẩn bị môi trường Arduino IDE
Môi trường dùng Arduino IDE với gói esp32 của Espressif Systems 3.3.12. Cấu hình đã dùng để biên dịch: ESP32S3 Dev Module; Flash 16 MB; QIO 80 MHz; OPI PSRAM; phân vùng 16M Flash (2MB APP/12.5MB FATFS); USB Mode Hardware CDC and JTAG; USB CDC On Boot Enabled. Khi dùng board khác, dung lượng Flash/PSRAM phải khớp phần cứng [5].
Cài DHT sensor library của Adafruit, Adafruit Unified Sensor và LiquidCrystal I2C tương thích. WiFi, WebServer, HTTPClient, NetworkClientSecure và FreeRTOS nằm trong ESP32 core. Giữ .ino, AirMonitorConfig.h, AirMonitorNetwork.h/.cpp, Dashboard.h và NotificationPolicy.h cùng thư mục sketch. Chỉ có một chương trình chính định nghĩa setup()/loop(); không nạp nhầm bản sao cũ ở thư mục khác.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 31
Nạp chương trình và vận hành thường ngày
07 Cài đặt và vận hành
31
Biên dịch và nạp
Mở đúng thư mục BUI1500_180s,
Verify rồi Upload vào đúng cổng COM.
Kiểm tra thư viện khi thiếu DHT.h hoặc
LiquidCrystal_I2C.h.
Serial 115200 phải có dòng
FIRMWARE: BUI1500_180s WEB +
TELEGRAM sau reset.
Đặt máy và quan sát
Đặt cảm biến thông thoáng, tránh hơi
nước trực tiếp và quạt thổi vào cửa
cảm biến bụi.
Giữ môi trường sạch khi lấy nền, chờ
SYSTEM READY rồi kiểm tra dữ liệu/cờ
trạng thái.
LCD dòng đầu là trạng thái, dòng sau
luân phiên T/H và G/B. T: °C, H: %,
G/B: ADC đã lọc.
Notes: Nạp chương trình và vận hành thường ngày
7.2 Biên dịch và nạp chương trình
Mở lại sketch trong đúng thư mục BUI1500_180s để Arduino IDE nhận các tab mới, chọn Verify rồi Upload vào đúng cổng COM của board. Nếu thiếu DHT.h hoặc LiquidCrystal_I2C.h, kiểm tra thư viện. Mở Serial Monitor ở 115200 baud và xác nhận dòng FIRMWARE: BUI1500_180s WEB + TELEGRAM sau reset. Biên dịch thành công chưa chứng minh đã nạp đúng board hoặc gửi được tin nhắn [5].
7.3 Vận hành thường ngày
Đặt các cảm biến tại vị trí thông thoáng, tránh hơi nước trực tiếp và tránh để quạt thổi vào cửa cảm biến bụi. Cấp nguồn, quan sát bộ đếm làm nóng và giữ môi trường sạch trong quá trình lấy nền. Sau thông báo SYSTEM READY, kiểm tra các trang dữ liệu và cờ trạng thái trên Serial.
Dòng đầu LCD hiển thị trạng thái. Dòng thứ hai luân phiên giữa T và H với G và B; T có đơn vị °C, H có đơn vị %, còn G và B là giá trị ADC đã lọc, làm tròn để hiển thị. LCD dùng chữ không dấu để phù hợp bộ ký tự của màn hình.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 32
Lệnh Serial hỗ trợ
07 Cài đặt và vận hành
32
Thiết lập/lệnh | Cách sử dụng
115200 baud | Tốc độ Serial Monitor
T hoặc t | Sau ready, thử relay khoảng 10 s khi không có gas/nhiệt
D hoặc d | Hiệu chỉnh bụi trong khí sạch, từ chối khi relay/bài thử bật
Theo dõi bản tin | DHT_OK, GAS_OK, BUI_OK, raw, avg, ON/OFF và đầu ra
N hoặc n | Thử Telegram, không bật relay. Dùng lúc warming nếu mạng/NTP sẵn sàng
J hoặc j | Trả một dòng AIRJSON chỉ đọc, không cần cho localhost Wi-Fi
Notes: Lệnh Serial hỗ trợ
7.4 Lệnh hỗ trợ qua Serial
Thiết lập hoặc lệnh | Cách sử dụng
Baud rate | Đặt Serial Monitor ở 115200
T hoặc t | Sau khi ready, gửi T khi không có cảnh báo gas/nhiệt độ; thử relay khoảng 10 s. Không phải lệnh thử Telegram.
D hoặc d | Hiệu chỉnh lại nền bụi trong không khí sạch; bị từ chối khi relay hoặc bài thử đang hoạt động
Quan sát bản tin | Theo dõi DHT_OK, GAS_OK, BUI_OK, raw, avg, ON, OFF và trạng thái đầu ra
N hoặc n | Yêu cầu gửi thử Telegram, không bật relay; dùng được lúc làm nóng nếu mạng/NTP đã sẵn sàng
J hoặc j | Trả một dòng AIRJSON trạng thái chỉ đọc; hỗ trợ công cụ USB, không cần cho localhost qua Wi-Fi
Lệnh D không thay đổi hai ngưỡng bụi 1500/1450; muốn thay ngưỡng phải sửa hằng số và nạp lại. T thử đầu ra quạt/còi; N thử gửi Telegram và không bật relay; J chỉ trả dữ liệu JSON. Không dùng kết quả thử T để kết luận chức năng Telegram đã hoạt động. Máy chủ localhost qua Wi-Fi có thể chạy đồng thời với Serial Monitor.
// Lenh chi nhan T/D sau khi hieu chinh xong
// T: thu relay 10 s; D: hieu chinh lai nen bui
// N: thu Telegram, khong bat relay
// J: tra dong AIRJSON trang thai chi doc
if (c == 'N' || c == 'n') requestTelegramTest();
else if (c == 'J' || c == 'j') printAirStatusToSerial();
Hình 18 Các lệnh Serial cho hiệu chỉnh, thử đầu ra và chẩn đoán mạng
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 33
Cấu hình Wi-Fi và bot Telegram
07 Cài đặt và vận hành
33
Các biến cấu hình
WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD,
AP_PASSWORD.
TELEGRAM_BOT_TOKEN,
TELEGRAM_CHAT_ID,
TELEGRAM_ENABLED = true.
REMINDER_MS = 300000UL tương ứng
5 phút. Chỉ trình bày tên biến, giữ
thông tin riêng ngoài báo cáo.
Tạo bot và kiểm tra
Tạo qua @BotFather, lấy token, mở
bot và bấm Start rồi gửi một tin nhắn.
Lấy message.chat.id từ getUpdates,
không dùng message_id hoặc ID của
bot. URL bắt buộc có tiền tố
bot<TOKEN>.
Nạp firmware lại sau sửa cấu hình. Khi
có Internet/NTP hợp lệ, gửi N và kiểm
tra đúng cuộc trò chuyện.
Notes: Cấu hình Wi-Fi và bot Telegram
7.5 Cấu hình Wi-Fi và bot Telegram
Trong AirMonitorConfig.h, điền WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, AP_PASSWORD, TELEGRAM_BOT_TOKEN và TELEGRAM_CHAT_ID. Đặt TELEGRAM_ENABLED = true; REMINDER_MS = 300000UL tương ứng 5 phút. Báo cáo chỉ nêu tên biến, không công bố mật khẩu hoặc token đang sử dụng.
Tạo bot qua @BotFather và lấy token; mở bot, bấm Start rồi gửi một tin nhắn. Đọc message.chat.id từ kết quả getUpdates để lấy ID cuộc trò chuyện [11]. Địa chỉ API phải có dạng https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates, trong đó tiền tố bot là bắt buộc. Không lấy message_id hoặc ID của chính bot làm chat ID nhận tin. Sau khi sửa cấu hình phải nạp firmware lại.
Sau khi có Internet và giờ NTP hợp lệ, gửi N ở Serial Monitor để thử. Kiểm tra kết quả gửi trên web/Serial và tin nhắn đến đúng cuộc trò chuyện. Không đưa AirMonitorConfig.h đã điền thông tin riêng vào bản báo cáo hoặc kho mã công khai.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 34
Truy cập web trực tiếp và localhost
07 Cài đặt và vận hành
34
Điện thoại hoặc laptop
Kết nối AirMonitor-xxxx và mở
http://192.168.4.1 với mật khẩu AP đã
cấu hình.
Hoặc cùng router/hotspot với ESP32,
mở IP LAN từ Serial/Telegram. IP DHCP
có thể đổi.
Thiết bị ở mạng khác không truy cập
được IP nội bộ.
Localhost trên laptop
Chạy CHAY_WEB_LOCALHOST.cmd rồi
mở http://localhost:8765. Python 3
chuyển tiếp API thật qua Wi-Fi.
Máy chủ chỉ nghe 127.0.0.1. Localhost
trên điện thoại trỏ vào chính điện
thoại.
Đổi IP thì cập nhật --esp http://IP_MOI
--port 8765. Giữ máy chủ chạy, không
cần đóng Serial Monitor.
Notes: Truy cập web trực tiếp và localhost
7.6 Mở web trên điện thoại và laptop
Cách trực tiếp: kết nối vào Wi-Fi AirMonitor-xxxx rồi mở http://192.168.4.1; nhập mật khẩu AP đã cấu hình. Hoặc cho ESP32 và thiết bị xem cùng kết nối router/hotspot, đọc dòng WEB: LAN trên Serial hoặc IP trong tin Telegram rồi mở địa chỉ đó. IP ví dụ http://172.20.10.2 có thể thay đổi khi DHCP cấp lại. Laptop đang ở mạng khác sẽ không truy cập được IP nội bộ của ESP32.
Cách localhost: giữ laptop cùng mạng với ESP32, chạy CHAY_WEB_LOCALHOST.cmd trong thư mục BUI1500_180s, rồi mở http://localhost:8765. Tệp localhost_server.py dùng thư viện chuẩn Python 3, lấy HTML từ Dashboard.h và chuyển tiếp API thật từ ESP32. Máy chủ chỉ lắng nghe 127.0.0.1 của laptop; localhost trên điện thoại sẽ trỏ vào chính điện thoại.
Khi IP ESP32 thay đổi, dừng máy chủ và chạy python localhost_server.py --esp http://IP_MOI --port 8765, hoặc sửa địa chỉ đích trong tệp .cmd. Giữ tiến trình máy chủ chạy trong lúc xem web. Đường truyền này dùng Wi-Fi, không cần đóng Serial Monitor. Khi không lấy được API, máy chủ trả lỗi; không tạo số đo giả để lấp chỗ trống.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 35
Chẩn đoán mạng và cảnh báo giữ lâu
07 Cài đặt và vận hành
35
Web và Telegram
Kiểm tra cùng Wi-Fi, IP mới nhất và
chế độ cách ly máy khách. Tránh
reconnect liên tục lúc STA đang nối.
Telegram: Internet, NTP, bật chức
năng, token/chat ID và Start bot.
HTTP thường liên quan: 400 tham số,
401 token, 403 quyền/bị chặn, 429
cần chờ. Mã âm: xem
DNS/TCP/TLS/timeout và mô tả lỗi.
Gas chưa hết cảnh báo
Cờ chỉ xóa khi gasAvg ≤ gasOff liên
tục 5 giây. Vùng giữa OFF/ON giữ
trạng thái.
Bộ lọc và hồi phục MQ-2 có thể kéo dài
quá trình.
Xem raw, avg, ON/OFF, GAS_OK.
Không ép tắt hoặc hiệu chỉnh khi môi
trường còn nghi ngờ có khí.
Notes: Chẩn đoán mạng và cảnh báo giữ lâu
7.7 Chẩn đoán mạng và cảnh báo giữ lâu
Nếu điện thoại vào được web mà laptop không vào được, kiểm tra laptop có cùng Wi-Fi với ESP32, địa chỉ IP hiện tại và chế độ cách ly máy khách của điểm truy cập. Khi log báo sta is connecting, cần tránh gọi reconnect liên tục khi thiết bị đang nối; bản hiện tại sử dụng tự kết nối lại của ESP32 core.
Nếu chưa nhận Telegram, đối chiếu lần lượt trạng thái Internet, giờ NTP, bật Telegram, token/chat ID và việc người nhận đã Start bot. HTTP 400 thường liên quan tham số; 401 liên quan token; 403 liên quan quyền gửi hoặc bot bị chặn; 429 yêu cầu chờ. Mã lỗi âm cần kiểm tra DNS/TCP/TLS hoặc timeout; phải đọc mô tả cụ thể để kết luận.
Sau khi ngừng tác động lên MQ-2, cảnh báo chỉ xóa khi giá trị đã lọc giảm đến gasOff hoặc thấp hơn liên tục 5 giây. Tín hiệu còn nằm giữa gasOff và gasOn vẫn giữ cảnh báo theo hysteresis. Bộ lọc và thời gian hồi phục vật lý của MQ-2 có thể làm quá trình này kéo dài. Không tự ép tắt cờ hoặc hiệu chỉnh lại khi môi trường còn nghi ngờ có khí; xem raw, avg, ON/OFF và cờ GAS_OK để phân biệt nguyên nhân.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 36
Ràng buộc thiết kế hệ thống nhúng
08 Phân tích hệ thống nhúng
36
Phần cứng và giao diện
Ràng buộc GPIO, điện áp, dòng nguồn
và kích thước lắp ráp.
ADC cần giới hạn điện áp, I2C cần
tương thích mức logic.
LCD 16 × 2 phải luân phiên trang, rút
gọn thông báo. Cần cố định dây/tiếp
xúc breadboard.
Phân chia trách nhiệm
Phần cứng tạo tín hiệu và đóng cắt tải,
phần mềm kiểm tra mẫu, lọc và quyết
định hành động.
Lệnh relay chưa chứng minh quạt
quay. Cần phản hồi dòng hoặc tốc độ
để phát hiện hỏng tải.
millis() và FreeRTOS hỗ trợ soft
real-time. Hằng số thời gian không
phải cam kết đáp ứng cứng.
Notes: Ràng buộc thiết kế hệ thống nhúng
8 PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ HỆ THỐNG NHÚNG
8.1 Các ràng buộc thiết kế
Thiết kế chịu ràng buộc về số chân, mức điện áp, dòng nguồn, kích thước lắp ráp và khả năng đọc màn hình. Mạch analog cần hạn chế điện áp vào ADC; I2C cần tương thích mức logic. LCD 16 × 2 có diện tích nhỏ nên chương trình phải luân phiên trang và rút gọn thông báo. Breadboard thuận tiện để thử nghiệm nhưng các đầu dây và tiếp xúc cần được cố định khi chuyển sang mô hình hoàn chỉnh.
8.2 Phân chia phần cứng và phần mềm
Phần cứng tạo tín hiệu đo và đóng cắt tải; phần mềm quyết định mẫu nào hợp lệ, áp dụng lọc và lựa chọn hành động. Mạch relay không tự chứng minh quạt đang quay. Muốn phát hiện quạt kẹt, relay không đóng hoặc tải mất nguồn, cần thêm tín hiệu phản hồi như đo dòng hoặc tốc độ quạt. Mã nguồn hiện tại chỉ biết trạng thái lệnh điều khiển.
8.3 Thời gian thực và xử lý đồng thời
Đây là mô hình soft real-time. millis() điều phối chu kỳ đo/hiển thị, trong khi FreeRTOS tách phục vụ web và gửi HTTPS khỏi đường điều khiển relay. Tác vụ mạng chỉ đọc bản chụp trạng thái, không trực tiếp thay đổi đầu ra. Việc tách tác vụ giảm ảnh hưởng của chờ mạng, nhưng vẫn cần đo độ trễ và tài nguyên trên phần cứng; các hằng số thời gian không phải cam kết đáp ứng cứng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 37
Xử lý lỗi và giữ trạng thái
08 Phân tích hệ thống nhúng
37
Sức khỏe cảm biến
Sau khi có nền hợp lệ, raw ≤ 5 hoặc ≥
4090 liên tục 5 giây tạo lỗi analog.
Tín hiệu tốt có thể khôi phục sức khỏe.
Hiệu chỉnh khởi động thất bại cần hiệu
chỉnh lại hoặc reset.
Một mẫu tốt không tự sửa cờ hiệu
chỉnh thất bại.
Hành vi khi mất dữ liệu
MQ-2 lỗi: giữ cảnh báo gas đến khi có
dữ liệu hợp lệ đủ điều kiện xóa.
Bụi lỗi: xóa cờ bụi và các bộ đếm xác
nhận.
DHT hết hạn: giữ cờ nhiệt/ẩm trước đó,
có thể giữ relay đang bật vì nhiệt độ.
Cần kiểm thử hành vi này.
Notes: Xử lý lỗi và giữ trạng thái
8.4 Phản ứng và xử lý lỗi
Nếu gasRaw hoặc dustRaw ở mức ≤ 5 hoặc ≥ 4090 trong 5 giây, cảm biến tương ứng được đánh dấu lỗi khi đã có nền hợp lệ. Một tín hiệu hợp lệ trở lại có thể khôi phục trạng thái khỏe. Nếu hiệu chỉnh khởi động đã thất bại, cờ hiệu chỉnh không tự được sửa chỉ bằng mẫu tốt; cần hiệu chỉnh lại hoặc khởi động lại theo trường hợp.
Khi MQ-2 mất tín hiệu, cảnh báo gas đang có được giữ cho tới khi có dữ liệu hợp lệ đủ điều kiện xóa. Khi bụi lỗi, cờ bụi được xóa. Khi DHT hết hạn, các cờ nhiệt độ và độ ẩm giữ giá trị trước đó do chỉ được cập nhật khi dhtOK() đúng. Vì vậy lỗi DHT có thể giữ relay đang bật do cảnh báo nhiệt độ; đây là hành vi cần được xét trong kiểm thử.
if (dustOK) {
updateFlag(dustDanger, dustAvg > dustOn, dustAvg <= dustOff,
dustHighSince, dustLowSince, DUST_ON_DELAY, DUST_OFF_DELAY);
} else {
dustDanger = false;
dustHighSince = 0;
dustLowSince = 0;
}
Hình 19 Cập nhật cờ bụi và xóa cờ khi tín hiệu bụi không hợp lệ
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 38
Giới hạn chẩn đoán và cách kiểm thử
08–09 Phân tích và kiểm thử
38
Giới hạn hiện tại
Sát biên ADC chưa phát hiện mọi dây
đứt hoặc sai lệch.
Chưa phản hồi quạt/relay, giám sát
nguồn hoặc kiểm tra LCD.
Web trả null/trạng thái chưa xác định
khi dữ liệu lỗi/quá cũ. HTTP nội bộ
chưa có đăng nhập.
Ghi nhận và điều kiện thử
Ghi thời điểm, điều kiện đầu, raw/avg,
cờ, LCD, quạt và còi.
Ưu tiên lệnh T, điều kiện thông thường
hoặc tín hiệu mô phỏng có kiểm soát.
Không tạo rò khí dễ cháy gần relay.
Các bảng sau là kết quả mong đợi, chỉ
ghi Đạt sau khi thử trên phần cứng.
Notes: Giới hạn chẩn đoán và cách kiểm thử
8.5 Giới hạn chẩn đoán
Kiểm tra sát biên ADC không phát hiện được mọi dây đứt hoặc sai lệch cảm biến. Chương trình chưa có phản hồi quạt/relay, giám sát nguồn hoặc kiểm tra LCD. Web hiển thị null hoặc trạng thái chưa xác định khi dữ liệu không hợp lệ/quá cũ; số đo cũ không được coi là môi trường an toàn. HTTP nội bộ chưa có đăng nhập; cần giới hạn phạm vi truy cập trong mạng sử dụng. API không trả mật khẩu Wi-Fi hay token Telegram.
9 PHƯƠNG ÁN KIỂM THỬ
9.1 Phương pháp ghi nhận
Kiểm thử cần ghi thời điểm, điều kiện ban đầu, giá trị raw và avg, cờ trạng thái, nội dung LCD và trạng thái quạt, còi. Bảng dưới quy định đầu vào và kết quả mong đợi từ thuật toán. Kết quả đạt hoặc không đạt phải được điền sau khi chạy trên phần cứng; phân tích mã nguồn chưa thay thế được phép đo thực nghiệm.
Mã | Tình huống hoặc thao tác | Kết quả mong đợi
KT01 | Cấp nguồn và để môi trường sạch | Relay ban đầu OFF; qua giai đoạn chờ và hiệu chỉnh rồi hiển thị dữ liệu
KT02 | Gửi T qua Serial khi không có cảnh báo gas và nhiệt độ | Relay, quạt và còi cùng bật khoảng 10 giây rồi tắt nếu không có yêu cầu khác
KT03 | Theo dõi gasAvg tăng vượt gasOn liên tục | Sau ít nhất 1,8 s đủ điều kiện: gasDanger bật và có yêu cầu relay
KT04 | gasAvg giảm xuống gasOff hoặc thấp hơn | Sau ít nhất 5 s: xóa gasDanger; relay còn phụ thuộc các yêu cầu khác và thời gian bật tối thiểu
KT05 | dustAvg > 1500 trong 0,5 s; sau đó ≤ 1450 trong 0,5 s | Cờ bụi bật rồi xóa; không trực tiếp bật relay
KT06 | Đưa mẫu DHT hợp lệ qua 35 °C rồi về ≤ 33 °C | Cờ nhiệt độ bật rồi xóa; relay tuân theo điều kiện tổng
KT07 | Đưa mẫu độ ẩm qua 80% rồi về ≤ 76% | Cờ độ ẩm bật rồi xóa; không trực tiếp bật relay
KT08 | DHT không có mẫu hợp lệ quá 30 s | DHT_OK về 0; dữ liệu T/H trên trang đo thành dấu gạch; cờ nhiệt độ cũ được giữ
KT09 | Tín hiệu analog sát biên liên tục 5 s | Cờ sức khỏe tương ứng về 0; kiểm tra cách giữ gas và xóa bụi
KT10 | Gửi D khi relay tắt rồi gửi lại lúc relay hoạt động | Lần đầu thực hiện hiệu chỉnh bụi; lần sau bị từ chối
KT11 | Quan sát LCD và Serial trong nhiều chu kỳ | LCD đổi trang khoảng 2,5 s; Serial xuất khoảng 1 s, không có ký tự thừa
KT12 | Nối STA và mở AP; mất mạng rồi kết nối lại | Web nội bộ vẫn có qua AP; vòng đo/relay tiếp tục; Telegram chờ Internet/NTP
KT13 | Xem dashboard và ngắt đường lấy dữ liệu | Cập nhật khoảng 1 s; lỗi hoặc quá cũ được báo rõ; không hiển thị số đo giả
KT14 | Chạy localhost khi cùng mạng; đổi IP ESP32 | localhost:8765 đọc đúng API; đổi IP phải cập nhật đích; lỗi khi không tới được ESP32
KT15 | Gửi N ở giai đoạn warming và ready | Gửi thử Telegram khi mạng/NTP hợp lệ; relay không bật theo lệnh N
KT16 | Tạo thay đổi cờ hợp lệ, xóa hết, rồi giữ cảnh báo | Tin thay đổi/hết cảnh báo; nhắc 5 phút; cần đo và ghi thời gian thực tế
KT17 | Sai thông tin bot, mất Internet hoặc lỗi NTP | Báo trạng thái gửi; thử lại có giới hạn; không gây dừng đo/điều khiển
KT18 | Không có mẫu DHT hợp lệ quá 30 s lúc làm nóng | Có lỗi DHT trên web và đủ điều kiện gửi Telegram; chờ thử riêng trên phần cứng
9.2 Điều kiện đánh giá
Ưu tiên thử relay bằng lệnh T, đo nhiệt độ/độ ẩm trong điều kiện thông thường và kiểm tra ngưỡng bằng tín hiệu mô phỏng hoặc điều kiện thử có kiểm soát. Không tạo rò rỉ khí dễ cháy gần relay để chứng minh chương trình hoạt động. Chỉ ghi “Đạt” sau khi kiểm tra trên phần cứng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 39
Kiểm thử KT01–KT06
09 Phương án kiểm thử
39
Mã | Tình huống | Kết quả mong đợi
KT01 | Cấp nguồn, môi trường sạch | Relay OFF, qua warming/hiệu chỉnh rồi hiển thị
KT02 | Gửi T, không có gas/nhiệt | Quạt/còi cùng bật khoảng 10 s, tắt khi hết yêu cầu
KT03 | gasAvg ≥ gasOn liên tục | Sau ít nhất 1,8 s bật gasDanger, yêu cầu relay
KT04 | gasAvg ≤ gasOff | Sau ít nhất 5 s xóa gasDanger, relay theo yêu cầu tổng
KT05 | Bụi >1500 rồi ≤1450 | Mỗi điều kiện 0,5 s bật/xóa cờ, không tự bật relay
KT06 | DHT qua 35 °C rồi ≤33 °C | Bật/xóa cờ nhiệt, relay theo điều kiện tổng
Kết quả mong đợi từ thuật toán, chưa tự đánh dấu Đạt.
Notes: Kiểm thử KT01–KT06
9 PHƯƠNG ÁN KIỂM THỬ
9.1 Phương pháp ghi nhận
Kiểm thử cần ghi thời điểm, điều kiện ban đầu, giá trị raw và avg, cờ trạng thái, nội dung LCD và trạng thái quạt, còi. Bảng dưới quy định đầu vào và kết quả mong đợi từ thuật toán. Kết quả đạt hoặc không đạt phải được điền sau khi chạy trên phần cứng; phân tích mã nguồn chưa thay thế được phép đo thực nghiệm.
Mã | Tình huống hoặc thao tác | Kết quả mong đợi
KT01 | Cấp nguồn và để môi trường sạch | Relay ban đầu OFF; qua giai đoạn chờ và hiệu chỉnh rồi hiển thị dữ liệu
KT02 | Gửi T qua Serial khi không có cảnh báo gas và nhiệt độ | Relay, quạt và còi cùng bật khoảng 10 giây rồi tắt nếu không có yêu cầu khác
KT03 | Theo dõi gasAvg tăng vượt gasOn liên tục | Sau ít nhất 1,8 s đủ điều kiện: gasDanger bật và có yêu cầu relay
KT04 | gasAvg giảm xuống gasOff hoặc thấp hơn | Sau ít nhất 5 s: xóa gasDanger; relay còn phụ thuộc các yêu cầu khác và thời gian bật tối thiểu
KT05 | dustAvg > 1500 trong 0,5 s; sau đó ≤ 1450 trong 0,5 s | Cờ bụi bật rồi xóa; không trực tiếp bật relay
KT06 | Đưa mẫu DHT hợp lệ qua 35 °C rồi về ≤ 33 °C | Cờ nhiệt độ bật rồi xóa; relay tuân theo điều kiện tổng
KT07 | Đưa mẫu độ ẩm qua 80% rồi về ≤ 76% | Cờ độ ẩm bật rồi xóa; không trực tiếp bật relay
KT08 | DHT không có mẫu hợp lệ quá 30 s | DHT_OK về 0; dữ liệu T/H trên trang đo thành dấu gạch; cờ nhiệt độ cũ được giữ
KT09 | Tín hiệu analog sát biên liên tục 5 s | Cờ sức khỏe tương ứng về 0; kiểm tra cách giữ gas và xóa bụi
KT10 | Gửi D khi relay tắt rồi gửi lại lúc relay hoạt động | Lần đầu thực hiện hiệu chỉnh bụi; lần sau bị từ chối
KT11 | Quan sát LCD và Serial trong nhiều chu kỳ | LCD đổi trang khoảng 2,5 s; Serial xuất khoảng 1 s, không có ký tự thừa
KT12 | Nối STA và mở AP; mất mạng rồi kết nối lại | Web nội bộ vẫn có qua AP; vòng đo/relay tiếp tục; Telegram chờ Internet/NTP
KT13 | Xem dashboard và ngắt đường lấy dữ liệu | Cập nhật khoảng 1 s; lỗi hoặc quá cũ được báo rõ; không hiển thị số đo giả
KT14 | Chạy localhost khi cùng mạng; đổi IP ESP32 | localhost:8765 đọc đúng API; đổi IP phải cập nhật đích; lỗi khi không tới được ESP32
KT15 | Gửi N ở giai đoạn warming và ready | Gửi thử Telegram khi mạng/NTP hợp lệ; relay không bật theo lệnh N
KT16 | Tạo thay đổi cờ hợp lệ, xóa hết, rồi giữ cảnh báo | Tin thay đổi/hết cảnh báo; nhắc 5 phút; cần đo và ghi thời gian thực tế
KT17 | Sai thông tin bot, mất Internet hoặc lỗi NTP | Báo trạng thái gửi; thử lại có giới hạn; không gây dừng đo/điều khiển
KT18 | Không có mẫu DHT hợp lệ quá 30 s lúc làm nóng | Có lỗi DHT trên web và đủ điều kiện gửi Telegram; chờ thử riêng trên phần cứng
9.2 Điều kiện đánh giá
Ưu tiên thử relay bằng lệnh T, đo nhiệt độ/độ ẩm trong điều kiện thông thường và kiểm tra ngưỡng bằng tín hiệu mô phỏng hoặc điều kiện thử có kiểm soát. Không tạo rò rỉ khí dễ cháy gần relay để chứng minh chương trình hoạt động. Chỉ ghi “Đạt” sau khi kiểm tra trên phần cứng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 40
Kiểm thử KT07–KT12
09 Phương án kiểm thử
40
Mã | Tình huống | Kết quả mong đợi
KT07 | H qua 80% rồi ≤76% | Bật/xóa cờ ẩm, không tự bật relay
KT08 | DHT thiếu mẫu tốt >30 s | DHT_OK = 0, T/H hiện gạch, giữ cờ nhiệt cũ
KT09 | Analog sát biên liên tục 5 s | Cờ sức khỏe về 0, kiểm tra giữ gas/xóa bụi
KT10 | Gửi D khi relay tắt rồi bật | Hiệu chỉnh bụi khi tắt, từ chối khi đang bật
KT11 | Theo dõi LCD và Serial | Đổi trang khoảng 2,5 s, Serial khoảng 1 s, không dư ký tự
KT12 | AP+STA, mất/nối lại mạng | Web AP còn, vòng đo/relay tiếp tục, Telegram chờ mạng/NTP
Cần ghi giá trị thực tế, đầu ra và thời điểm khi chạy trên phần cứng.
Notes: Kiểm thử KT07–KT12
9 PHƯƠNG ÁN KIỂM THỬ
9.1 Phương pháp ghi nhận
Kiểm thử cần ghi thời điểm, điều kiện ban đầu, giá trị raw và avg, cờ trạng thái, nội dung LCD và trạng thái quạt, còi. Bảng dưới quy định đầu vào và kết quả mong đợi từ thuật toán. Kết quả đạt hoặc không đạt phải được điền sau khi chạy trên phần cứng; phân tích mã nguồn chưa thay thế được phép đo thực nghiệm.
Mã | Tình huống hoặc thao tác | Kết quả mong đợi
KT01 | Cấp nguồn và để môi trường sạch | Relay ban đầu OFF; qua giai đoạn chờ và hiệu chỉnh rồi hiển thị dữ liệu
KT02 | Gửi T qua Serial khi không có cảnh báo gas và nhiệt độ | Relay, quạt và còi cùng bật khoảng 10 giây rồi tắt nếu không có yêu cầu khác
KT03 | Theo dõi gasAvg tăng vượt gasOn liên tục | Sau ít nhất 1,8 s đủ điều kiện: gasDanger bật và có yêu cầu relay
KT04 | gasAvg giảm xuống gasOff hoặc thấp hơn | Sau ít nhất 5 s: xóa gasDanger; relay còn phụ thuộc các yêu cầu khác và thời gian bật tối thiểu
KT05 | dustAvg > 1500 trong 0,5 s; sau đó ≤ 1450 trong 0,5 s | Cờ bụi bật rồi xóa; không trực tiếp bật relay
KT06 | Đưa mẫu DHT hợp lệ qua 35 °C rồi về ≤ 33 °C | Cờ nhiệt độ bật rồi xóa; relay tuân theo điều kiện tổng
KT07 | Đưa mẫu độ ẩm qua 80% rồi về ≤ 76% | Cờ độ ẩm bật rồi xóa; không trực tiếp bật relay
KT08 | DHT không có mẫu hợp lệ quá 30 s | DHT_OK về 0; dữ liệu T/H trên trang đo thành dấu gạch; cờ nhiệt độ cũ được giữ
KT09 | Tín hiệu analog sát biên liên tục 5 s | Cờ sức khỏe tương ứng về 0; kiểm tra cách giữ gas và xóa bụi
KT10 | Gửi D khi relay tắt rồi gửi lại lúc relay hoạt động | Lần đầu thực hiện hiệu chỉnh bụi; lần sau bị từ chối
KT11 | Quan sát LCD và Serial trong nhiều chu kỳ | LCD đổi trang khoảng 2,5 s; Serial xuất khoảng 1 s, không có ký tự thừa
KT12 | Nối STA và mở AP; mất mạng rồi kết nối lại | Web nội bộ vẫn có qua AP; vòng đo/relay tiếp tục; Telegram chờ Internet/NTP
KT13 | Xem dashboard và ngắt đường lấy dữ liệu | Cập nhật khoảng 1 s; lỗi hoặc quá cũ được báo rõ; không hiển thị số đo giả
KT14 | Chạy localhost khi cùng mạng; đổi IP ESP32 | localhost:8765 đọc đúng API; đổi IP phải cập nhật đích; lỗi khi không tới được ESP32
KT15 | Gửi N ở giai đoạn warming và ready | Gửi thử Telegram khi mạng/NTP hợp lệ; relay không bật theo lệnh N
KT16 | Tạo thay đổi cờ hợp lệ, xóa hết, rồi giữ cảnh báo | Tin thay đổi/hết cảnh báo; nhắc 5 phút; cần đo và ghi thời gian thực tế
KT17 | Sai thông tin bot, mất Internet hoặc lỗi NTP | Báo trạng thái gửi; thử lại có giới hạn; không gây dừng đo/điều khiển
KT18 | Không có mẫu DHT hợp lệ quá 30 s lúc làm nóng | Có lỗi DHT trên web và đủ điều kiện gửi Telegram; chờ thử riêng trên phần cứng
9.2 Điều kiện đánh giá
Ưu tiên thử relay bằng lệnh T, đo nhiệt độ/độ ẩm trong điều kiện thông thường và kiểm tra ngưỡng bằng tín hiệu mô phỏng hoặc điều kiện thử có kiểm soát. Không tạo rò rỉ khí dễ cháy gần relay để chứng minh chương trình hoạt động. Chỉ ghi “Đạt” sau khi kiểm tra trên phần cứng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 41
Kiểm thử KT13–KT18
09 Phương án kiểm thử
41
Mã | Tình huống | Kết quả mong đợi
KT13 | Dashboard mất đường lấy dữ liệu | Báo lỗi/quá cũ, không hiển thị số đo giả
KT14 | Localhost cùng mạng, đổi IP ESP32 | Đọc API thật, cập nhật IP đích, báo lỗi khi không tới được
KT15 | Gửi N lúc warming và ready | Thử Telegram khi mạng/NTP hợp lệ, relay không bật
KT16 | Đổi cờ, hết cờ, giữ cảnh báo | Gửi thay đổi/hết, nhắc 5 phút, ghi thời gian thực tế
KT17 | Sai bot, mất Internet hoặc NTP lỗi | Báo gửi lỗi, thử lại giới hạn, đo/relay không dừng
KT18 | DHT thiếu mẫu >30 s lúc warming | Có lỗi DHT trên web và đủ điều kiện Telegram, chờ thử riêng
Các ca mất mạng, nhắc 5 phút, lỗi cảm biến và độ trễ còn cần số đo kiểm chứng.
Notes: Kiểm thử KT13–KT18
9 PHƯƠNG ÁN KIỂM THỬ
9.1 Phương pháp ghi nhận
Kiểm thử cần ghi thời điểm, điều kiện ban đầu, giá trị raw và avg, cờ trạng thái, nội dung LCD và trạng thái quạt, còi. Bảng dưới quy định đầu vào và kết quả mong đợi từ thuật toán. Kết quả đạt hoặc không đạt phải được điền sau khi chạy trên phần cứng; phân tích mã nguồn chưa thay thế được phép đo thực nghiệm.
Mã | Tình huống hoặc thao tác | Kết quả mong đợi
KT01 | Cấp nguồn và để môi trường sạch | Relay ban đầu OFF; qua giai đoạn chờ và hiệu chỉnh rồi hiển thị dữ liệu
KT02 | Gửi T qua Serial khi không có cảnh báo gas và nhiệt độ | Relay, quạt và còi cùng bật khoảng 10 giây rồi tắt nếu không có yêu cầu khác
KT03 | Theo dõi gasAvg tăng vượt gasOn liên tục | Sau ít nhất 1,8 s đủ điều kiện: gasDanger bật và có yêu cầu relay
KT04 | gasAvg giảm xuống gasOff hoặc thấp hơn | Sau ít nhất 5 s: xóa gasDanger; relay còn phụ thuộc các yêu cầu khác và thời gian bật tối thiểu
KT05 | dustAvg > 1500 trong 0,5 s; sau đó ≤ 1450 trong 0,5 s | Cờ bụi bật rồi xóa; không trực tiếp bật relay
KT06 | Đưa mẫu DHT hợp lệ qua 35 °C rồi về ≤ 33 °C | Cờ nhiệt độ bật rồi xóa; relay tuân theo điều kiện tổng
KT07 | Đưa mẫu độ ẩm qua 80% rồi về ≤ 76% | Cờ độ ẩm bật rồi xóa; không trực tiếp bật relay
KT08 | DHT không có mẫu hợp lệ quá 30 s | DHT_OK về 0; dữ liệu T/H trên trang đo thành dấu gạch; cờ nhiệt độ cũ được giữ
KT09 | Tín hiệu analog sát biên liên tục 5 s | Cờ sức khỏe tương ứng về 0; kiểm tra cách giữ gas và xóa bụi
KT10 | Gửi D khi relay tắt rồi gửi lại lúc relay hoạt động | Lần đầu thực hiện hiệu chỉnh bụi; lần sau bị từ chối
KT11 | Quan sát LCD và Serial trong nhiều chu kỳ | LCD đổi trang khoảng 2,5 s; Serial xuất khoảng 1 s, không có ký tự thừa
KT12 | Nối STA và mở AP; mất mạng rồi kết nối lại | Web nội bộ vẫn có qua AP; vòng đo/relay tiếp tục; Telegram chờ Internet/NTP
KT13 | Xem dashboard và ngắt đường lấy dữ liệu | Cập nhật khoảng 1 s; lỗi hoặc quá cũ được báo rõ; không hiển thị số đo giả
KT14 | Chạy localhost khi cùng mạng; đổi IP ESP32 | localhost:8765 đọc đúng API; đổi IP phải cập nhật đích; lỗi khi không tới được ESP32
KT15 | Gửi N ở giai đoạn warming và ready | Gửi thử Telegram khi mạng/NTP hợp lệ; relay không bật theo lệnh N
KT16 | Tạo thay đổi cờ hợp lệ, xóa hết, rồi giữ cảnh báo | Tin thay đổi/hết cảnh báo; nhắc 5 phút; cần đo và ghi thời gian thực tế
KT17 | Sai thông tin bot, mất Internet hoặc lỗi NTP | Báo trạng thái gửi; thử lại có giới hạn; không gây dừng đo/điều khiển
KT18 | Không có mẫu DHT hợp lệ quá 30 s lúc làm nóng | Có lỗi DHT trên web và đủ điều kiện gửi Telegram; chờ thử riêng trên phần cứng
9.2 Điều kiện đánh giá
Ưu tiên thử relay bằng lệnh T, đo nhiệt độ/độ ẩm trong điều kiện thông thường và kiểm tra ngưỡng bằng tín hiệu mô phỏng hoặc điều kiện thử có kiểm soát. Không tạo rò rỉ khí dễ cháy gần relay để chứng minh chương trình hoạt động. Chỉ ghi “Đạt” sau khi kiểm tra trên phần cứng.
Phần mềm localhost và cảnh báo DHT kéo dài trong giai đoạn làm nóng đã được bổ sung trong mã nguồn. Chưa có bảng số đo riêng chứng minh toàn bộ phép thử mất mạng, nhắc 5 phút, mọi lỗi cảm biến và độ trễ đầu cuối. Các trường hợp này được giữ ở trạng thái cần kiểm thử, không tự đánh dấu Đạt từ kết quả biên dịch hoặc một tin nhắn.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 42
Kết quả ghi nhận khi tích hợp
09 Phương án kiểm thử
42
Biên dịch theo log trong báo cáo
56%
Bộ nhớ chương trình
1.178.315 / 2.097.152 byte
15%
Biến toàn cục
49.572 / 327.680 byte
Còn cảnh báo thư viện LiquidCrystal I2C
khai báo kiến trúc AVR.
Một tin Telegram đã nhận
DA HET CANH BAO
T = 23,2 °C, H = 64,1%.
Gas = 79, bụi = 1355 ADC.
Relay TẮT, giai đoạn ready, uptime 210
giây.
Người vận hành xác nhận điện thoại mở
được web.
Một quan sát trạng thái chưa đủ kết luận về sai số, độ trễ hoặc toàn bộ 18 ca kiểm thử.
Notes: Kết quả ghi nhận khi tích hợp
9.3 Kết quả ghi nhận khi tích hợp
Log KET_QUA_BIEN_DICH_WEB.log kèm thư mục chương trình ghi nhận biên dịch thành công: 1.178.315 byte bộ nhớ chương trình (56% của 2.097.152 byte); biến toàn cục 49.572 byte (15% của 327.680 byte). Log vẫn có cảnh báo LiquidCrystal I2C khai báo kiến trúc AVR. Biên dịch thành công không thay cho kiểm tra LCD thực tế.
Ảnh Telegram do người vận hành cung cấp cho thấy bot đã nhận tin DA HET CANH BAO với T = 23,2 °C, H = 64,1%, gas = 79, bụi = 1355 (ADC tương đối), relay TAT, giai đoạn ready và uptime 210 giây. Đây là một quan sát trạng thái, không phải bộ dữ liệu đánh giá độ chính xác hay phép đo độ trễ. Người vận hành cũng xác nhận điện thoại mở được web; laptop từng không truy cập được nên cần kiểm tra cùng mạng theo mục 7.6.
Phần mềm localhost và cảnh báo DHT kéo dài trong giai đoạn làm nóng đã được bổ sung trong mã nguồn. Chưa có bảng số đo riêng chứng minh toàn bộ phép thử mất mạng, nhắc 5 phút, mọi lỗi cảm biến và độ trễ đầu cuối. Các trường hợp này được giữ ở trạng thái cần kiểm thử, không tự đánh dấu Đạt từ kết quả biên dịch hoặc một tin nhắn.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 43
Đánh giá chức năng tại thiết bị
10 Đánh giá và phát triển
43
Nội dung | Tình trạng trong chương trình
Đọc gas, bụi, nhiệt độ, độ ẩm | Đã có trong mã nguồn
LCD và Serial | Đã có, LCD hiển thị trạng thái cụ thể
Quạt và còi qua relay | Có logic theo gas, nhiệt độ và thử T
Cảnh báo bụi và độ ẩm | Có LCD/web/Telegram, không tự yêu cầu relay
Lịch sử Flash hoặc thẻ nhớ | Chưa triển khai
Notes: Đánh giá chức năng tại thiết bị
10 ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
10.1 Kết quả phân tích chức năng
Phiên bản cập nhật đã có trong mã nguồn chuỗi đọc, lọc, kiểm tra và điều khiển, cùng các tác vụ Wi-Fi/web/Telegram. Số mẫu được giảm, còn hysteresis, xác nhận theo thời gian, giữ dữ liệu DHT và thời gian bật relay tối thiểu vẫn được giữ. Người dùng có thể theo dõi tại LCD, web trực tiếp hoặc localhost và nhận tin Telegram mà không phải giữ trang web mở. Các quan sát khi tích hợp được tách khỏi kế hoạch thử ở Chương 9.
Nội dung | Tình trạng trong chương trình
Đọc gas, bụi, nhiệt độ, độ ẩm | Đã có trong mã nguồn
LCD và Serial | Đã có; LCD hiển thị trạng thái cụ thể
Quạt và còi qua relay | Đã có logic cho gas, nhiệt độ và kiểm tra T
Cảnh báo bụi và độ ẩm | Có cờ và thông báo LCD, web, Telegram; không tự yêu cầu relay
Ghi lịch sử Flash hoặc thẻ nhớ | Chưa triển khai
Wi-Fi, thời gian thực và xem từ xa | Đã có AP+STA, web/API, NTP; localhost chuyển tiếp trên laptop
Quy đổi ppm, µg/m³ hoặc AQI | Chưa triển khai và chưa hiệu chuẩn
Sai số, độ trễ và độ bền thực tế | Cần đo và ghi nhận bằng thử nghiệm
Telegram tự động | Đã có gửi thay đổi/hết cảnh báo, nhắc và thử lại; chưa nhận lệnh hội thoại
Biểu đồ và sự kiện trên web | 5 phút dữ liệu và 30 sự kiện trong phiên; không lưu bền vững
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 44
Đánh giá kết nối và dữ liệu
10 Đánh giá và phát triển
44
Nội dung | Tình trạng trong chương trình
Wi-Fi, thời gian và xem từ xa | AP+STA, web/API, NTP, localhost trên laptop
Quy đổi ppm, µg/m³ hoặc AQI | Chưa triển khai, chưa hiệu chuẩn
Sai số, độ trễ, độ bền thực tế | Cần đo và ghi nhận thử nghiệm
Telegram tự động | Gửi thay đổi/hết, nhắc, thử lại, chưa nhận hội thoại
Biểu đồ và sự kiện web | 5 phút, 30 sự kiện trong phiên, chưa lưu bền vững
Notes: Đánh giá kết nối và dữ liệu
10 ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
10.1 Kết quả phân tích chức năng
Phiên bản cập nhật đã có trong mã nguồn chuỗi đọc, lọc, kiểm tra và điều khiển, cùng các tác vụ Wi-Fi/web/Telegram. Số mẫu được giảm, còn hysteresis, xác nhận theo thời gian, giữ dữ liệu DHT và thời gian bật relay tối thiểu vẫn được giữ. Người dùng có thể theo dõi tại LCD, web trực tiếp hoặc localhost và nhận tin Telegram mà không phải giữ trang web mở. Các quan sát khi tích hợp được tách khỏi kế hoạch thử ở Chương 9.
Nội dung | Tình trạng trong chương trình
Đọc gas, bụi, nhiệt độ, độ ẩm | Đã có trong mã nguồn
LCD và Serial | Đã có; LCD hiển thị trạng thái cụ thể
Quạt và còi qua relay | Đã có logic cho gas, nhiệt độ và kiểm tra T
Cảnh báo bụi và độ ẩm | Có cờ và thông báo LCD, web, Telegram; không tự yêu cầu relay
Ghi lịch sử Flash hoặc thẻ nhớ | Chưa triển khai
Wi-Fi, thời gian thực và xem từ xa | Đã có AP+STA, web/API, NTP; localhost chuyển tiếp trên laptop
Quy đổi ppm, µg/m³ hoặc AQI | Chưa triển khai và chưa hiệu chuẩn
Sai số, độ trễ và độ bền thực tế | Cần đo và ghi nhận bằng thử nghiệm
Telegram tự động | Đã có gửi thay đổi/hết cảnh báo, nhắc và thử lại; chưa nhận lệnh hội thoại
Biểu đồ và sự kiện trên web | 5 phút dữ liệu và 30 sự kiện trong phiên; không lưu bền vững
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 45
Hạn chế cần hoàn thiện
10 Đánh giá và phát triển
45
Cảm biến và phần cứng
Ngưỡng bụi 1500/1450 là ADC của mô
hình, chưa chuẩn nồng độ.
MQ-2 có thể trôi sau 180 giây. Giảm
mẫu có thể làm tín hiệu dao động hơn.
Cần xác nhận mã GP2Y, điện trở LED,
nguồn và các phép thử lỗi.
Dữ liệu và kiểm chứng
Biểu đồ/nhật ký chỉ trong phiên, chưa
có lưu bền vững hoặc hàng đợi đầy đủ
khi mất mạng.
Web HTTP nội bộ chưa xác thực người
xem.
Chưa đủ dữ liệu định lượng về sai số,
độ trễ và độ bền để kết luận mọi tình
huống đều đạt.
Notes: Hạn chế cần hoàn thiện
10.2 Các hạn chế cần hoàn thiện
Ngưỡng bụi 1500/1450 là số đếm ADC dùng cho mô hình, không phải chuẩn nồng độ. MQ-2 có thể còn trôi sau 180 giây; giảm số mẫu có thể tăng dao động. Cần xác nhận mã GP2Y, điện trở LED, nguồn và các phép thử lỗi. Biểu đồ/nhật ký web chỉ tồn tại trong phiên trình duyệt; chưa lưu bền vững và chưa có hàng đợi mọi sự kiện khi mất mạng. Web HTTP nội bộ chưa có xác thực người xem.
Có thể bổ sung hàng đợi sự kiện ngoại tuyến, xác thực truy cập web, cấu hình ngưỡng có kiểm soát, phản hồi tốc độ/dòng quạt và điều khiển còi riêng. Nếu phát triển bot nhận lệnh, cần thiết kế riêng quyền truy cập và điều kiện an toàn. Muốn đo PM2.5 hoặc AQI phải dùng phương pháp phù hợp, hiệu chuẩn với thiết bị tham chiếu và xác định tiêu chuẩn áp dụng.
10.4 Kết luận
Mô hình đã được mở rộng từ giám sát tại chỗ sang xem web qua Wi-Fi, xem trên localhost và gửi thông báo Telegram tự động. Quan sát tin nhắn trong quá trình tích hợp cho thấy đã nhận được thông báo hết cảnh báo, nhưng chưa đủ để kết luận mọi tình huống đều đạt. Cần hoàn tất phép thử định lượng và độ bền; mô hình chưa được chứng nhận như thiết bị cảnh báo khí hoặc đo bụi đạt chuẩn.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 46
Hướng phát triển tiếp theo
10 Đánh giá và phát triển
46
Ưu tiên hoàn thiện
Đo định thời, thử lỗi DHT, mất mạng
và các chuyển trạng thái. Xác nhận sơ
đồ, điện áp.
Lưu CSV bằng LittleFS/thẻ nhớ/máy
chủ, quản lý vòng và thời gian sự kiện.
Bổ sung RTC nếu cần giữ giờ khi không
có mạng.
Mở rộng chức năng
Hàng đợi ngoại tuyến, xác thực web và
cấu hình ngưỡng có kiểm soát.
Phản hồi tốc độ/dòng quạt, điều khiển
còi riêng. Bot nhận lệnh cần quyền và
điều kiện an toàn.
Đo PM2.5/AQI cần phương pháp phù
hợp, hiệu chuẩn thiết bị tham chiếu và
tiêu chuẩn áp dụng.
Notes: Hướng phát triển tiếp theo
10.3 Hướng phát triển
Ưu tiên hoàn thiện kiểm thử định thời, lỗi DHT, mất mạng và chuyển trạng thái cảnh báo; xác nhận sơ đồ mạch và điện áp. NTP đã được triển khai để phục vụ HTTPS. Hướng tiếp theo là lưu CSV vào LittleFS/thẻ nhớ hoặc máy chủ, quản lý bộ nhớ theo vòng và lưu thời gian sự kiện; có thể bổ sung RTC nếu cần giữ giờ khi không có mạng.
Có thể bổ sung hàng đợi sự kiện ngoại tuyến, xác thực truy cập web, cấu hình ngưỡng có kiểm soát, phản hồi tốc độ/dòng quạt và điều khiển còi riêng. Nếu phát triển bot nhận lệnh, cần thiết kế riêng quyền truy cập và điều kiện an toàn. Muốn đo PM2.5 hoặc AQI phải dùng phương pháp phù hợp, hiệu chuẩn với thiết bị tham chiếu và xác định tiêu chuẩn áp dụng.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 47
Kết luận
10 Đánh giá và phát triển
47
Mô hình đã mở rộng giám sát tại chỗ sang web qua Wi-Fi, localhost và thông báo Telegram tự động.
Kết quả
Chuỗi đọc, lọc, kiểm tra, cảnh báo và
điều khiển đã được mô tả trong mã
nguồn của phiên bản cập nhật.
Quan sát tích hợp cho thấy đã nhận
được một tin nhắn hết cảnh báo.
Bước hoàn thiện
Tiếp tục phép thử định lượng và độ
bền để đánh giá đầy đủ.
Đây là mô hình học tập, chưa được
chứng nhận như thiết bị cảnh báo khí
hoặc đo bụi đạt chuẩn.
Notes: Kết luận
Phiên bản cập nhật đã có trong mã nguồn chuỗi đọc, lọc, kiểm tra và điều khiển, cùng các tác vụ Wi-Fi/web/Telegram. Số mẫu được giảm, còn hysteresis, xác nhận theo thời gian, giữ dữ liệu DHT và thời gian bật relay tối thiểu vẫn được giữ. Người dùng có thể theo dõi tại LCD, web trực tiếp hoặc localhost và nhận tin Telegram mà không phải giữ trang web mở. Các quan sát khi tích hợp được tách khỏi kế hoạch thử ở Chương 9.
10.4 Kết luận
Mô hình đã được mở rộng từ giám sát tại chỗ sang xem web qua Wi-Fi, xem trên localhost và gửi thông báo Telegram tự động. Quan sát tin nhắn trong quá trình tích hợp cho thấy đã nhận được thông báo hết cảnh báo, nhưng chưa đủ để kết luận mọi tình huống đều đạt. Cần hoàn tất phép thử định lượng và độ bền; mô hình chưa được chứng nhận như thiết bị cảnh báo khí hoặc đo bụi đạt chuẩn.
Nguồn: Báo cáo đồ án 19, Nhóm 11, Hệ thống giám sát chất lượng không khí mini, bản cập nhật Web và Telegram (file Word do nhóm cung cấp). Phiên bản mô tả: BUI1500_180s. Các nội dung ghi nhận và giới hạn kiểm thử theo báo cáo.

## Slide 48
Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe
Q&A